| UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ XÂY DỰNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2026 |
| --- | --- |

BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 41/2017/QĐ-UBND NGÀY 06 THÁNG 12 NĂM 2017

CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Kèm theo Tờ trình số ………./TTr-SXD(CTN) ngày …../…../2026 của Sở Xây dựng)

| STT | QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH 41/2017/QĐ_UBND | DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG | THUYẾT MINH |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Quy định này quy định về quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải tại các đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư nông thôn tập trung, bao gồm: Định hướng, quy hoạch thoát nước, kế hoạch đầu tư phát triển thoát nước, quản lý và vận hành hệ thống thoát nước, đấu nối thoát nước, dịch vụ thoát nước… | Điều 2. Thay thế, bãi bỏ một số nội dung tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2017 của UBND Thành phố Hà Nội … 2. Thay thế cụm từ “quy hoạch thoát nước”/ “quy hoạch thoát nước và xử lý nước thải” thành “quy hoạch cao độ nền và thoát nước” tại khoản 1 Điều 1; Điều 3; khoản 2 Điều 7; Điều 8; khoản 1 Điều 11; điểm d) khoản 2 Điều 14; khoản 1, khoản 9 Điều 21. | Việc thay thế cụm từ “quy hoạch thoát nước” thành “quy hoạch cao độ nền và thoát nước” theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Quy hoạch đô thị và Nông thôn số 47/2024/QH15. “Điều 35. Quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đối với thành phố trực thuộc trung ương 1. Quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật được lập riêng cho các chuyên ngành: giao thông; cấp nước; cao độ nền và thoát nước; quản lý chất thải rắn và nghĩa trang…” |
|  | Điều 3. Quy hoạch thoát nước và đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước 1. Quy hoạch thoát nước thành phố Hà Nội là quy hoạch chuyên ngành được lập riêng thành một đồ án nhằm cụ thể hóa quy hoạch thoát nước trong Quy hoạch chung thành phố Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 2. Quy hoạch thoát nước khu công nghiệp là một nội dung của Quy hoạch xây dựng khu công nghiệp thành phố Hà Nội. Nội dung cơ bản của quy hoạch thoát nước khu công nghiệp được quy định tại Khoản 2, Điều 5, Nghị định số 80/2014/NĐ-CP. 3. Quy hoạch thoát nước khu dân cư nông thôn tập trung là một nội dung của quy hoạch xây dựng nông thôn. Nội dung quy hoạch thoát nước khu dân cư nông thôn tập trung được quy định tại Khoản 3, Điều 5, Nghị định số 80/2014/NĐ-CP. 4. Việc lập, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ, quy hoạch thoát nước tuân thủ các quy định của Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng và các quy định khác có liên quan. 5. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan nghiên cứu, lập quy hoạch thoát nước thành phố Hà Nội theo quy định. … | Điều 2. Thay thế, bãi bỏ một số nội dung tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2017 của UBND Thành phố Hà Nội 1. Thay thế cụm từ “Luật Quy hoạch đô thị” thành “Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn” tại khoản 4 Điều 3. 2. Thay thế cụm từ “quy hoạch thoát nước”/ “quy hoạch thoát nước và xử lý nước thải” thành “quy hoạch cao độ nền và thoát nước” tại khoản 1 Điều 1; Điều 3; khoản 2 Điều 7; Điều 8; khoản 1 Điều 11; điểm d) khoản 2 Điều 14; khoản 1, khoản 9 Điều 21. … 3. Thay thế các cụm từ “Sở Tài nguyên và Môi trường”, “Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn” thành “Sở Nông nghiệp và Môi trường” tại khoản 5 Điều 3; Khoản 2 Điều 21. | 1. Việc thay thế cụm từ “Luật Quy hoạch đô thị” thành “Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn” do: Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 khi Luật Quy hoạch đô thị và Nông thôn số 47/2024/QH15 có hiệu lực thì Luật Quy hoạch đô thị sẽ hết hiệu lực. 2. Việc thay thế cụm từ “quy hoạch thoát nước” thành “quy hoạch cao độ nền và thoát nước”: Theo nội dung đã thuyết minh tại STT1 nêu trên - Việc Thay thế các cụm từ “Sở Tài nguyên và Môi trường”, “Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn” thành “Sở Nông nghiệp và Môi trường” do sắp xếp, tinh gọn bộ máy, hợp nhất các Sở và theo chức năng nhiệm vụ mới được UBND Thành phố giao. |
|  | Điều 5. Chủ sở hữu công trình thoát nước 1. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội là chủ sở hữu công trình thoát nước, giao Sở Xây dựng là đầu mối tổ chức thực hiện công tác quản lý, duy trì hệ thống thoát nước trên địa bàn Thành phố, gồm: a) Toàn bộ hệ thống thoát nước trên địa bàn 12 quận, các thị trấn thuộc các huyện, các phường thuộc thị xã Sơn Tây; thoát nước gắn với các khu vực, các đường do thành phố quản lý sau đầu tư trên địa bàn các huyện và thị xã Sơn Tây; b) Tiếp nhận bàn giao hệ thống thoát nước từ các tổ chức, các chủ đầu tư kinh doanh, phát triển khu công nghiệp, khu đô thị mới; c) Tiếp nhận bàn giao lại từ các tổ chức, cá nhân bỏ vốn đầu tư để kinh doanh khai thác công trình thoát nước có thời hạn. 2… 3. Ủy ban nhân dân cấp huyện là chủ sở hữu, thực hiện công tác quản lý, duy trì hệ thống thoát nước còn lại trên địa bàn trừ hệ thống thoát nước do Thành phố là chủ sở hữu | (1) Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2017 của UBND Thành phố Hà Nội 1. Sửa đổi khoản 1 Điều 5 như sau: “1. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội là chủ sở hữu công trình thoát nước, giao Sở Xây dựng là đại diện chủ sở hữu công trình thoát nước tổ chức thực hiện công tác quản lý hệ thống thoát nước trên địa bàn Thành phố, gồm: a) Hệ hống thoát nước trên địa bàn các phường (trừ thoát nước ngõ, ngách) và hệ thống thoát nước gắn với các khu vực, các tuyến đường do Thành phố quản lý sau đầu tư; Quản lý vận hành hệ thống xử lý nước thải theo quy định phân cấp thuộc cấp Thành phố quản lý; b) Tiếp nhận bàn giao hệ thống thoát nước từ các tổ chức, các chủ đầu tư kinh doanh, phát triển khu công nghiệp, khu đô thị mới; c) Tiếp nhận bàn giao lại từ các tổ chức, cá nhân bỏ vốn đầu tư để kinh doanh khai thác công trình thoát nước có thời hạn.”. (2) Điều 2. Thay thế, bãi bỏ một số nội dung tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2017 của UBND Thành phố Hà Nội … 7. Thay thế cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp huyện” thành “Ủy ban nhân dân cấp xã” tại khoản 3 Điều 5; khoản 2, khoản 3 Điều 17; khoản 9 Điều 21; Điều 22. | (1) Việc sửa đổi khoản 1 Điều 5 do: 1. Phân định rõ hơn thẩm quyền của Sở Xây dựng là đại diện chủ sở hữu công trình thoát nước thay UBND Thành phố là chủ sở hữu công trình. UBND Thành phố là chủ sở hữu công trình thoát nước được phân định thẩm quyền tại khoản 1 Điều 22 Nghị định 140/2025/NĐ-CP. 2.Cập nhật nội dung hệ thống thoát nước tại điểm a khoản 1 Điều 5 của Quy định tại Quyết định 41/2017/QĐ-UBND theo quy định phân cấp mới tại Quyết định số 61/2025/QĐ-UBND ngày 26/9/2025 của UBND Thành phố Hà Nội. (2) Việc thay thế cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp huyện” thành “Ủy ban nhân dân cấp xã” do: Thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15. UBND cấp xã là chủ sở hữu công trình thoát nước theo thẩm quyền được UBND cấp tỉnh phân cấp tại khoản 1 Điều 22 Nghị định 140/2025/NĐ-CP và quy định phân cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội tại Quyết định số 61/2025/QĐ-UBND ngày 26/9/2025. |
|  | Điều 6. Chủ đầu tư công trình thoát nước Chủ đầu tư công trình thoát nước thực hiện theo các quy định tại Khoản 9 Điều 3 của Luật Xây dựng năm 2014; Điều 4 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Điều 11 Nghị định 80/2014-NĐ-CP. | Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2017 của UBND Thành phố Hà Nội ... 2. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau: “Điều 6. Chủ đầu tư công trình thoát nước Chủ đầu tư công trình thoát nước thực hiện theo các quy định tại Luật Xây dựng, Điều 11 Nghị định 80/2014/NĐ-CP, khoản 2 Điều 22 Nghị định 140/2025/NĐ-CP.” | Việc sửa Điều 6 do: 1. Luật Xây dựng 2014 hết hiệu lực từ ngày 01/7/2026. 2. Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 đã hết hiệu lực. Hiện nay Nghị định 175/2024 về quản lý dự án đầu tư không có quy định nội dung chủ đầu tư công trình xây dựng. 3. Điều 11 Nghị định 80/2014-NĐ-CP được bổ sung quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định 140/2025/NĐ-CP. “2. Ủy ban nhân dân cấp xã là chủ đầu tư hệ thống thoát nước khu dân cư nông thôn tập trung được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ. Đối với các công trình có yêu cầu kỹ thuật cao, đòi hỏi có trình độ chuyên môn mà Ủy ban nhân dân cấp xã không đủ năng lực thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao cho đơn vị có đủ năng lực làm chủ đầu tư.” |
|  | Điều 7. Kế hoạch đầu tư phát triển thoát nước 1. … 2. Kế hoạch đầu tư phát triển thoát nước phải phù hợp với Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch thoát nước, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từng giai đoạn của Thành phố… | Điều 2. Thay thế, bãi bỏ một số nội dung tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2017 của UBND Thành phố Hà Nội … 2. Thay thế cụm từ “quy hoạch thoát nước”/ “quy hoạch thoát nước và xử lý nước thải” thành “quy hoạch cao độ nền và thoát nước” tại khoản 1 Điều 1; Điều 3; khoản 2 Điều 7; Điều 8; khoản 1 Điều 11; điểm d) khoản 2 Điều 14; khoản 1, khoản 9 Điều 21. | Việc thay thế cụm từ “quy hoạch thoát nước” thành “quy hoạch cao độ nền và thoát nước”: Theo nội dung đã thuyết minh tại STT1 |
|  | Điều 8. Nguồn vốn đầu tư Hệ thống thoát nước đô thị, khu, cụm công nghiệp và khu dân cư nông thôn tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội, được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. Thành phố khuyến khích và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng một phần hoặc toàn bộ hệ thống thoát nước phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch thoát nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt. |  |  |
|  | Điều 9. Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước | Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2017 của UBND Thành phố Hà Nội … 3. Bổ sung khoản 4 Điều 9 như sau: “4. Nguyên tắc quản lý, xây dựng công trình thu gom, thoát nước thải thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư 15/2021/TT-BXD ngày 15/12/2021 của Bộ Xây dựng”. | Bổ sung nội dung quy định về nguyên tắc quản lý, xây dựng công trình thu gom, thoát nước thải theo quy định hiện hành Thông tư 15/2021/TT-BXD ngày 15/12/2021 của Bộ Xây dựng có hiệu lực từ 10/2/2022 sau thời điểm ban hành Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND. |
|  | Điều 11. Quy định về đấu nối hệ thống thoát nước 1. Yêu cầu về cao độ điểm đấu nối. Điểm đấu nối là các điểm xả nước của các hộ thoát nước vào hệ thống thoát nước. Cao độ của điểm đấu nối phải phù hợp với cao độ hệ thống thoát nước khu vực, bảo đảm cho việc thoát nước từ hộ thoát nước tới điểm đấu nối và từ điểm đấu nối tới hố kiểm tra hoặc hệ thống thoát nước chung. Cao độ điểm đấu nối được tính toán, thiết kế trong dự án xây dựng hệ thống thoát nước, xử lý nước thải trên cơ sở quy hoạch thoát nước được phê duyệt và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định. … | (1) Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2017 của UBND Thành phố Hà Nội … 4. Bổ sung khoản 7 Điều 11 như sau: “7. Việc thực hiện đấu nối hệ thống thoát nước, yêu cầu đấu nối hệ thống thoát nước thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư 15/2021/TT-BXD ngày 15/12/2021 của Bộ Xây dựng” … (2) Điều 2. Thay thế, bãi bỏ một số nội dung tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2017 của UBND Thành phố Hà Nội … 2. Thay thế cụm từ “quy hoạch thoát nước”/ “quy hoạch thoát nước và xử lý nước thải” thành “quy hoạch cao độ nền và thoát nước” tại khoản 1 Điều 1; Điều 3; khoản 2 Điều 7; Điều 8; khoản 1 Điều 11; điểm d) khoản 2 Điều 14; khoản 1, khoản 9 Điều 21. | (1) Bổ sung nội dung thực hiện đấu nối hệ thống thoát nước, yêu cầu đấu nối hệ thống thoát nước theo quy định hiện hành Thông tư 15/2021/TT-BXD ngày 15/12/2021 của Bộ Xây dựng có hiệu lực từ 10/2/2022 sau thời điểm ban hành Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND. (2) Việc thay thế cụm từ “quy hoạch thoát nước” thành “quy hoạch cao độ nền và thoát nước”: Theo nội dung đã thuyết minh tại STT1 |
|  | Điều 14. Quy định về xử lý nước thải tập trung và phi tập trung … 2. Quy định về xử lý nước thải phi tập trung. … d) Tiêu chí lựa chọn công nghệ xử lý nước thải phi tập trung theo quy định tại Khoản 3, Điều 1 Thông tư số 04/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng; Chủ đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước căn cứ vào quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch thoát nước, các điều kiện cụ thể của địa phương quyết định lựa chọn công nghệ xử lý nước thải phi tập trung cho phù hợp.. | Điều 2. Thay thế, bãi bỏ một số nội dung tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2017 của UBND Thành phố Hà Nội … 2. Thay thế cụm từ “quy hoạch thoát nước”/ “quy hoạch thoát nước và xử lý nước thải” thành “quy hoạch cao độ nền và thoát nước” tại khoản 1 Điều 1; Điều 3; khoản 2 Điều 7; Điều 8; khoản 1 Điều 11; điểm d) khoản 2 Điều 14; khoản 1, khoản 9 Điều 21. | Việc thay thế cụm từ “quy hoạch thoát nước” thành “quy hoạch cao độ nền và thoát nước”: Theo nội dung đã thuyết minh tại STT1 |
|  | Điều 15. Quy định về quản lý, vận hành hệ thống thoát nước … 3. Nội dung quản lý hệ thống hồ điều hòa. Quản lý hệ thống hồ điều hòa: Ngoài thực hiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP, các tổ chức, cá nhân có liên quan còn phải thực hiện theo Quy định về quản lý hồ trên địa bàn thành phố Hà Nội tại Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội. | Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2017 của UBND Thành phố Hà Nội … 5. Sửa đổi khoản 3 Điều 15 như sau: “3. Nội dung quản lý hệ thống hồ điều hòa. Quản lý hệ thống hồ điều hòa: Ngoài thực hiện theo các quy định tại Điều 21 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP, các tổ chức, cá nhân có liên quan còn phải thực hiện theo Quy định về quản lý hồ trên địa bàn thành phố Hà Nội tại Quyết định số 61/2025/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2025 về phân cấp và quy định thẩm quyền quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế- xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.” | Việc sửa đổi khoản 3 Điều 15 do: Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội đã hết hiệu lực. Hiện quy định phân cấp thực hiện theo Quyết định số 61/2025/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2025 về phân cấp và quy định thẩm quyền quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế- xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội |
|  | Điều 17. Trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động thoát nước, các dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải 1.. 2. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Xây dựng tình hình quản lý hoạt động thoát nước thuộc khu vực, địa bàn quận, huyện được phân cấp hoặc được giao đại diện chủ sở hữu quản lý. 3. Chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có dự án về tình hình quản lý hoạt động thoát nước thuộc phạm vi dự án do mình làm chủ đầu tư. | Điều 2. Thay thế, bãi bỏ một số nội dung tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2017 của UBND Thành phố Hà Nội … 7. Thay thế cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp huyện” thành “Ủy ban nhân dân cấp xã” tại khoản 3 Điều 5; khoản 2, khoản 3 Điều 17; khoản 9 Điều 21; Điều 22. 8. Thay thế từ “quận” thành “phường” và “huyện” “thị xã” thành “xã” tại khoản 2 Điều 17; điểm b) khoản 7 Điều 21. | Việc thay thế cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp huyện” thành “Ủy ban nhân dân cấp xã”; từ “quận” thành “phường” và “huyện” “thị xã” thành “xã” do: Thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15. |
|  | Điều 19. Quyền và nghĩa vụ của hộ thoát nước … c) Tích cực tham gia và hưởng ứng các phong trào nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường, xây dựng và bảo vệ các công trình thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn. Đóng phí bảo vệ môi trường theo quy định tại Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. | Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2017 của UBND Thành phố Hà Nội … 6. Sửa đổi điểm c) khoản 2 Điều 19 như sau: “c) Tích cực tham gia và hưởng ứng các phong trào nhằm nâng cao nhận thức cộng động trong việc bảo vệ môi trường, xây dựng và bảo vệ các công trình thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn. Đóng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo quy định tại Nghị định 346/2025/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ.” | Việc sửa đổi điểm c) khoản 2 Điều 19 do: Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải đã hết hiệu lực. Hiện nay việc đóng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo quy định tại Nghị định 346/2025/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ. |
|  | Điều 20. Giá dịch vụ thoát nước 1. Chi phí dịch vụ thoát nước và giá dịch vụ thoát nước được xác định theo nguyên tắc và phương pháp quy định từ Điều 36 đến Điều 40 của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP và Thông tư số 02/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng. | Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2017 của UBND Thành phố Hà Nội … 7. Sửa đổi khoản 1 Điều 20 như sau: “1. Chi phí dịch vụ thoát nước và giá dịch vụ thoát nước được xác định theo nguyên tắc và phương pháp quy định từ Điều 36 đến Điều 40 của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP và Thông tư số 13/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng.” | Việc sửa đổi khoản 1 Điều 20 do: Thông tư số 02/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng đã hết hiệu lực và việc xác định giá dịch vụ thoát nước thực hiện theo quy định tại Thông tư số 13/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng |
|  | Điều 21. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành 1. Sở Xây dựng. … 2. Sở Tài nguyên và Môi trường. … c) Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, các cơ quan, đơn vị liên quan liên quan giám sát, kiểm tra, thanh tra các tổ chức, cá nhân có hoạt động xả nước thải vào nguồn tiếp nhận. Tổ chức quản lý các điểm xả, chất lượng nước thải xả vào nguồn tiếp nhận theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước, bảo vệ môi trường và các văn bản pháp luật khác có liên quan; … 3. Sở Tài chính. … c) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc bảo đảm cân đối vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước; nghiên cứu, xây dựng cơ chế chính sách nhằm khuyến khích, huy động các nguồn vốn cho công tác lập quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển thoát nước và xử lý nước thải; … 4. Sở Kế hoạch và Đầu tư. … b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính thẩm định Kế hoạch đầu tư phát triển thoát nước trên địa bàn Thành phố, trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt; … 5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. …. 7. Sở Giao thông Vận tải. … b) Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã đôn đốc, chỉ đạo đơn vị quản lý giao thông tăng cường công tác tuần đường, phát hiện kịp thời, giải quyết các sự cố hư hỏng đối với hệ thống cầu, đường giao thông gây ra tình trạng úng ngập trên địa bàn quản lý theo phân cấp; … d) Chủ trì, xây dựng phương án đảm bảo giao thông trong mùa mưa bão hoặc khi xảy ra sự cố thiên tai trên các tuyến đường do Sở Giao thông Vận tải quản lý duy trì; phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn để chủ động trong việc phòng chống, khắc phục sự cố thiên tai, ngập lụt theo phương châm tại chỗ. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc đảm bảo kết hợp giữa tiêu thoát nước tuyến đường giao thông và tiêu thoát nước phục vụ nông nghiệp đối với khu vực các huyện ngoại thành. … 9. Sở Quy hoạch - Kiến trúc. Thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch, kiến trúc theo chức năng nhiệm vụ được giao; phối hợp với Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc lập và điều chỉnh quy hoạch thoát nước và xử lý nước thải liên quan đến các quy hoạch đô thị do Sở Quy hoạch - Kiến trúc quản lý; thực hiện thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch chi tiết và quy hoạch tổng mặt bằng các công trình thoát nước và xử lý nước thải theo chức năng, nhiệm vụ được giao; quản lý cao độ quy hoạch hệ thống thoát nước đô thị và quản lý xây dựng theo quy hoạch đối với các dự án phát triển đô thị trên địa bàn Thành phố. … 12. Ban quản lý các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lập kế hoạch đầu tư phát triển thoát nước trong các khu, cụm công nghiệp trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt; … 13. Sở Thông tin và Truyền thông. … | (1) Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2017 của UBND Thành phố Hà Nội … 8. Sửa đổi, bổ sung Điều 21 như sau: a) Sửa đổi điểm c) khoản 2 Điều 21: “c) Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, các cơ quan, đơn vị liên quan liên quan giám sát, kiểm tra, thanh tra các tổ chức, cá nhân có hoạt động xả nước thải vào nguồn tiếp nhận. Tổ chức quản lý các điểm xả, chất lượng nước thải xả vào nguồn tiếp nhận theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước, bảo vệ môi trường và các văn bản pháp luật khác có liên quan;” b) Sửa đổi điểm a) khoản 12 Điều 21: “a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lập kế hoạch đầu tư phát triển thoát nước trong các khu, cụm công nghiệp trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt; c) Bổ sung điểm i) Điều 21: “i) Là đại diện Chủ sở hữu đối với hệ thống thoát nước do UBND thành phố Hà Nội quản lý theo phân cấp, thực hiện công tác quản lý, đấu nối hệ thống thoát nước thuộc thẩm quyền UBND thành phố.” (2) Điều 2. Thay thế, bãi bỏ một số nội dung tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2017 của UBND Thành phố Hà Nội … 2. Thay thế cụm từ “quy hoạch thoát nước”/ “quy hoạch thoát nước và xử lý nước thải” thành “quy hoạch cao độ nền và thoát nước” tại khoản 1 Điều 1; Điều 3; khoản 2 Điều 7; Điều 8; khoản 1 Điều 11; điểm d) khoản 2 Điều 14; khoản 1, khoản 9 Điều 21. 3. Thay thế các cụm từ “Sở Tài nguyên và Môi trường”, “Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn” thành “Sở Nông nghiệp và Môi trường” tại khoản 5 Điều 3; Khoản 2, khoản 5, điểm d) khoản 7 Điều 21. 4. Thay thế cụm từ “Sở Kế hoạch và Đầu tư” thành “Sở Tài chính” tại khoản 4 Điều 21. 5. Thay thế cụm từ “Sở Giao thông vận tải” thành “Sở Xây dựng” tại khoản 7 Điều 21. 6. Thay thế cụm từ “ Ban Quản lý các khu công nghiệp, cụm công nghiệp” thành “Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố” tại khoản 12 Điều 21. 7. Thay thế cụm từ “Sở Thông tin và Truyền thông” thành “Sở Khoa học và Công nghệ” tại khoản 13 Điều 21. 8. Thay thế cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp huyện” thành “Ủy ban nhân dân cấp xã” tại khoản 3 Điều 5; khoản 2, khoản 3 Điều 17; khoản 9 Điều 21; Điều 22. 9. Thay thế từ “quận” thành “phường” và “huyện” “thị xã” thành “xã” tại khoản 2 Điều 17; điểm b) khoản 7 Điều 21. .... 11. Bãi bỏ điểm c) khoản 3, điểm b) khoản 4 Điều 21. | - Việc sửa đổi, bổ sung Điều 21: - Sửa đổi điểm c) khoản 2 Điều 21 do: Sửa đổi nội dung Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, các cơ quan đơn vị liên quan. Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hợp nhất thành Sở Nông nghiệp và Môi trường. - Sửa đổi điểm a) khoản 12 Điều 21 do: Không thực hiện nội dung trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định Kế hoạch quản lý hoạt động thoát nước theo quy định tại khoản 3 Điều 22 Nghị định 140/2025/NĐ-CP “không thực hiện việc thẩm định Kế hoạch đầu tư phát triển thoát nước của địa phương”. - Bổ sung điểm i) Điều 21do: Làm rõ hơn khái niệm đại diện chủ sở hữu tại các Phụ lục Quy định theo phân định thẩm quyền đối với cấp quản lý thuộc cấp UBND Thành phố. - Việc thay thế, bãi bỏ: - Thay thế các cụm từ “quy hoạch thoát nước”/ “quy hoạch thoát nước và xử lý nước thải” thành “quy hoạch cao độ nền và thoát nước” đã thuyết minh tại STT 1 nêu trên. - Thay thế các cụm từ “Sở Tài nguyên và Môi trường”, “Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn” thành “Sở Nông nghiệp và Môi trường”; “Sở Kế hoạch và Đầu tư” thành “Sở Tài chính”; “Sở Giao thông vận tải” thành “Sở Xây dựng”; “ Ban Quản lý các khu công nghiệp, cụm công nghiệp” thành “Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố”; “Sở Thông tin và Truyền thông” thành “Sở Khoa học và Công nghệ” do: Sắp xếp, tinh gọn bộ máy, hợp nhất các Sở và theo chức năng nhiệm vụ mới được UBND Thành phố giao. - Thay thế cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp huyện” thành “Ủy ban nhân dân cấp xã”; từ “quận” thành “phường” và “huyện” “thị xã” thành “xã” do: Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã nêu trên. - Bãi bỏ các nội dung: + Bãi bỏ điểm c) khoản 3 Điều 21 do: Không thực hiện công tác phối hợp giữa Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư. Hiện 02 Sở đã sáp nhập thành Sở Tài chính. + Bãi bỏ điểm b) khoản 4 Điều 21 do: Không thực hiện việc thẩm định Kế hoạch quản lý hoạt động thoát nước theo quy định tại khoản 3 Điều 22 Nghị định 140/2025/NĐ-CP “không thực hiện việc thẩm định Kế hoạch đầu tư phát triển thoát nước của địa phương”. |