2

	UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày      tháng     năm 2026


BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ BẢO ĐẢM YÊU CẦU
PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH, NHÀ Ở THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Kèm theo Tờ trình số             /TTr-SNNMT ngày        /       /2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường)
	QPPL HIỆN HÀNH
	DỰ THẢO VĂN BẢN (tóm lược)
	THUYẾT MINH

	DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH

	Khoản 2 Điều 18a Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 60/2020/QH14, Luật số 18/2023/QH15, Luật số 47/2024/QH15, Luật số 55/2024/QH15 và Luật số 146/2025/QH15;
Nghị định số 78/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP.
	Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
	Thực hiện theo thẩm quyền được giao của UBND cấp tỉnh quy định tại Khoản 2 Điều 18a Luật Phòng, chống thiên tai; đảm bảo theo mẫu số 20 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP và các quy định, hướng dẫn liên quan.

	DỰ THẢO QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH 

	Chưa có các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành quy định tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quá trình xây dựng, quản lý, vận hành và sử dụng công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là công trình, nhà ở).
	Cụ thể hóa quy định nhằm xác định rõ phạm vi áp dụng của văn bản phù hợp với phạm vi, thẩm quyền và điều kiện cụ thể của UBND TP Hà Nội

	
	Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Hộ gia đình, cá nhân sở hữu, sử dụng công trình, nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội;

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai trong quá trình xây dựng, quản lý, vận hành và sử dụng công trình, nhà ở.
	Cụ thể hóa quy định nhằm xác định rõ đối tượng áp dụng các quy định của văn bản, phù hợp với phạm vi, thẩm quyền và điều kiện cụ thể của UBND TP Hà Nội

	
	Điều 3. Nguyên tắc thực hiện

1. Tuân thủ các nguyên tắc cơ bản trong phòng, chống thiên tai được quy định tại Điều 4 Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 và các quy định hiện hành về công tác phòng, chống thiên tai.

2. Nội dung bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai được thực hiện thường xuyên, liên tục trong cả ba giai đoạn trước, trong và sau khi xảy ra thiên tai; đảm bảo phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của thành phố Hà Nội; được áp dụng cho tất cả các hoạt động trong quá trình xây dựng, quản lý, vận hành và sử dụng công trình, nhà ở nhằm bảo đảm an toàn về người, công trình và tài sản, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, không làm gia tăng hoặc phát sinh rủi ro thiên tai. 
	Cụ thể hóa quy định nhằm xác định rõ nguyên tắc triển khai áp dụng của văn bản phù hợp với phạm vi, thẩm quyền và điều kiện cụ thể của UBND TP Hà Nội

	
	Điều 4. Tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai

1. Các tiêu chí chung

2. Các tiêu chí trong đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa công trình, nhà ở
	Cụ thể hóa quy định nhằm xác định rõ các tiêu chí cụ thể phù hợp với phạm vi, thẩm quyền và điều kiện cụ thể của UBND TP Hà Nội

	
	Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường

2. Sở Xây dựng:

3. Ủy ban nhân dân xã, phường

4. Hộ gia đình, cá nhân sở hữu, sử dụng công trình, nhà ở

5. Các sở, ban, ngành, các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố
	Cụ thể hóa quy định nhằm xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phù hợp với phạm vi, thẩm quyền và điều kiện cụ thể của UBND TP Hà Nội


