| # ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI | # CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| # Số: /2026/QĐ-UBND | # Hà Nội, ngày tháng năm 2026 |

DỰ THẢO

DỰ THẢO

# QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai
đối với công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân

trên địa bàn thành phố Hà Nội

#### Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 60/2020/QH14, Luật số 18/2023/QH15, Luật số 47/2024/QH15, Luật số 55/2024/QH15 và Luật số 146/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 60/2020/QH14;

Căn cứ Luật Nhà ở số 27/2023/QH15;

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 53/2026/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số ........../TTr-SNNMT ngày ..... tháng ...... năm 2026 về việc dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định Quy định tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 2; - Bộ Nông nghiệp và Môi trường; - Thường trực Thành ủy; - Thường trực HĐND Thành phố; - Chủ tịch UBND Thành phố; - Các PCT UBND Thành phố; - Ban Chỉ huy PTDS Thành phố; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố; - UBND các xã, phường; - CQ Báo và PTTH Hà Nội; - Trung tâm Truyền thông, Dữ liệu và CNS; - VP UBNDTP: CVP, các PVP, các PCM; - Lưu: VT, NNMT. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Bùi Duy Cường |
| --- | --- |

| ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

QUY ĐỊNH

Tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội

(Ban hành kèm theo Quyết định số  … /2026/QĐ-UBND ngày……/     /2026

của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quá trình xây dựng, quản lý, vận hành và sử dụng công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là công trình, nhà ở).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Hộ gia đình, cá nhân sở hữu, sử dụng công trình, nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội;

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai trong quá trình xây dựng, quản lý, vận hành và sử dụng công trình, nhà ở.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện

1. Tuân thủ các nguyên tắc cơ bản trong phòng, chống thiên tai được quy định tại Điều 4 Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 và các quy định hiện hành về công tác phòng, chống thiên tai.

2. Nội dung bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai được thực hiện thường xuyên, liên tục trong cả ba giai đoạn trước, trong và sau khi xảy ra thiên tai; đảm bảo phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của thành phố Hà Nội; được áp dụng cho tất cả các hoạt động trong quá trình xây dựng, quản lý, vận hành và sử dụng công trình, nhà ở nhằm bảo đảm an toàn về người, công trình và tài sản, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, không làm gia tăng hoặc phát sinh rủi ro thiên tai.

3. Trong quá trình xây dựng, quản lý, vận hành và sử dụng công trình, nhà ở, chủ sở hữu, người sử dụng có trách nhiệm chủ động thực hiện đầy đủ các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai, thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các nguy cơ mất an toàn về người, công trình và tài sản (bao gồm cả khu vực lân cận); bảo đảm sự phối hợp, tuân thủ theo chỉ đạo, hướng dẫn của chính quyền địa phương và cơ quan có thẩm quyền.

Điều 4. Tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai

## 1. Các tiêu chí chung

a) Công trình, nhà ở phải được triển khai áp dụng các quy định bắt buộc về công tác bảo đảm an toàn được quy định tại Luật Nhà ở, Luật Xây dựng, Luật Phòng cháy chữa cháy, các quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; khuyến khích áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật, các hướng dẫn, khuyến cáo của cơ quan chuyên môn về bảo đảm an toàn công trình, nhà ở;

b) Công trình, nhà ở được kiểm tra định kỳ về kết cấu, mái, cửa, thiết bị gắn trên cao, hệ thống điện và các hệ thống, thiết bị liên quan khác để kịp thời phát hiện, thông tin, báo cáo các vị trí hư hỏng, xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn đến chính quyền địa phương; đồng thời chủ động sửa chữa, gia cố để đảm bảo an toàn trước mưa, bão, ngập lụt, dông, lốc, sét và các loại hình thiên tai khác thường xuyên xảy ra trên địa bàn Thành phố;

c) Hệ thống cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các hệ thống có liên quan đến an toàn của công trình, nhà ở trong khu vực như hệ thống thoát nước, các công trình trọng điểm xung yếu, các điểm có nguy cơ mất an toàn phải được kiểm tra thường xuyên; kịp thời đầu tư, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp để đảm bảo an toàn trước thiên tai, sự cố;

d) Hộ gia đình, cá nhân sở hữu, sử dụng công trình, nhà ở thực hiện nghiêm túc các quy định về quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được quy định tại Điều 34 Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 và các quy định hiện hành có liên quan; chú trọng việc chuẩn bị và triển khai phương án bảo đảm an toàn theo phương châm “4 tại chỗ” về lực lượng, vật tư, phương tiện và hậu cần tại mỗi gia đình để  sẵn sàng ứng phó, khắc phục hậu quả do thiên tai, sự cố gây ra; triển khai phương án di dời, đảm bảo an toàn về người và tài sản khi có thông tin dự báo cảnh báo hoặc xuất hiện các dấu hiệu mất an toàn do thiên tai, sự cố gây ra; chấp hành nghiêm sự chỉ đạo, điều hành và hướng dẫn đảm bảo an toàn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

## 2. Các tiêu chí trong đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa công trình, nhà ở

a) Công tác lựa chọn vị trí, phương án thiết kế, kết cấu, vật liệu để chuẩn bị đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa công trình, nhà ở phải tính đến khả năng bảo đảm an toàn trước các loại hình thiên tai, sự cố có thể xảy ra:

Không xây dựng công trình, nhà ở tại khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai theo cảnh báo của cơ quan có thẩm quyền;

Tại khu vực ngập lụt: công trình phải xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố, nền hoặc sàn cao hơn mức ngập; kết cấu bảo đảm chịu lực, chống ngập;

Tại khu vực có bão, dông, lốc: công trình phải bảo đảm khả năng chịu mưa, gió, mái và các bộ phận được gia cố chắc chắn;

Công trình, nhà ở phải bố trí hệ thống chống sét để đảm bảo an toàn.

b) Công tác thi công xây dựng, cải tạo, sửa chữa công trình, nhà ở:

Chủ đầu tư chuẩn bị và triển khai phương án bảo đảm an toàn, phòng ngừa rủi ro thiên tai cho người, công trình, tài sản (bao gồm cả khu vực lân cận) trong quá trình thi công xây dựng, cải tạo, sửa chữa công trình, nhà ở; đặc biệt lưu ý đối với các hạng mục, hệ thống, trang thiết bị dễ bị ảnh hưởng, tác động, có nguy cơ mất an toàn trước thiên tai, sự cố;

Dừng thi công và triển khai biện pháp bảo đảm an toàn khi có cảnh báo thiên tai hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức thực hiện tại các xã, phường;

b) Tổ chức theo dõi, cập nhật và cung cấp kịp thời thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết, thiên tai; tuyên truyền, tập huấn, nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.

2. Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan phổ biến và kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng liên quan đến bảo đảm an toàn công trình, nhà ở.

3. Ủy ban nhân dân xã, phường

a) Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các nội dung của Quy định này trên địa bàn; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của hộ gia đình, cá nhân; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vi phạm theo quy định;

b) Thường xuyên kiểm tra, rà soát xác định các trọng điểm xung yếu, các vị trí hư hỏng, không đảm bảo an toàn trước thiên tai, sự cố để sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó, khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn theo phương châm "4 tại chỗ"; kịp thời đầu tư, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng hư hỏng, xuống cấp, mất an toàn;

c) Kịp thời thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết, thiên tai; các quy định, chỉ đạo, hướng dẫn có liên quan đến công tác bảo đảm an toàn cho công trình, nhà ở trước thiên tai đến người dân trên địa bàn;

4. Hộ gia đình, cá nhân sở hữu, sử dụng công trình, nhà ở

a) Thực hiện các nội dung theo Quy định này;

b) Chủ động theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết, thiên tai, các quy định, chỉ đạo, hướng dẫn có liên quan đến công tác bảo đảm an toàn cho công trình, nhà ở để có biện pháp chuẩn bị phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả phù hợp;

c) Thường xuyên kiểm tra; kịp thời thông tin, báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện nguy cơ mất an toàn hoặc sự cố liên quan đến công trình, nhà ở;

d) Tham gia các hoạt động phòng, chống thiên tai tại cộng đồng theo chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chính quyền địa phương; phối hợp với cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra, giám sát và xử lý các vấn đề liên quan đến phòng, chống thiên tai.

5. Các sở, ban, ngành, các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố có trách nhiệm phối hợp, tổ chức thực hiện các nội dung tại Quy định này và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định./.