76
CÔNG BÁO HÀ NỘI/Số 351/Ngày 30-7-2025
 


CÔNG BÁO HÀ NỘI/Số 351/Ngày 30-7-2025
77


[image: image1.png]CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tu do - Hanh phic

CONG BAO







Số 351                                                                         Ngày 30 tháng 7 năm 2025
MỤC LỤC


	
	
	Trang

	
	VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
	

	23-7-2025 
	Quyết định số 45/2025/QĐ-UBND về việc quy định một số định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ của thành phố Hà Nội
	02


VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI


Số: 45/2025/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2025


QUYẾT ĐỊNH

Quy định một số định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công

sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

của thành phố Hà Nội

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 21/2019/TT-BKHCN ngày 18/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quy trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 2372/TTr-SKHCN ngày 28/6/2025 về việc phê duyệt Quyết định quy định một số định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ của thành phố Hà Nội;


Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định Quy định một số định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ của thành phố Hà Nội.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (hoạt động khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn) của thành phố Hà Nội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Nội sử dụng ngân sách Thành phố cho hoạt động cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực khoa học và công nghệ.

2. Các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc xây dựng dự toán, xác định chi phí, lập phương án giá, quản lý trong lĩnh vực khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước của thành phố Hà Nội.

3. Khuyến khích cơ quan, tổ chức không sử dụng ngân sách nhà nước khi cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo Quyết định này.


Điều 3. Nội dung định mức
 
1. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ hoạt động khoa học và công nghệ gồm:

a) Định mức kinh tế - kỹ thuật  hỗ trợ phát triển thị trường khoa học công nghệ;
b) Định mức kinh tế - kỹ thuật cung cấp dịch vụ ươm tạo, dịch vụ đào tạo tập trung cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;

Chi tiết tại Phụ lục I, II kèm theo Quyết định này.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng gồm:


a) Định mức kinh tế - kỹ thuật thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường;

b) Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; 

c) Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng tiêu chuẩn cơ sở;

Chi tiết tại Phụ lục III, IV, V kèm theo Quyết định này.

3. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn gồm:
a) Định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo về sở hữu trí tuệ;

b) Định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý khoa học và công nghệ;

c) Định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng;

Chi tiết tại Phụ lục VI, VII, VIII kèm theo Quyết định này.

Điều 4. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày
 02 tháng 8  năm 2025.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Việt Dũng


Phụ lục I

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN 

THỊ TRƯỜNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

(Ban hành theo Quyết định số 45/2025/QĐ-UBND, ngày 23  tháng 7 năm 2025

 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội)

1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

Định mức kinh tế - kỹ thuật này được áp dụng đối với các tổ chức trung gian của thị trường khoa học công nghệ của thành phố Hà Nội. 

2. Điều kiện áp dụng 

Định mức kinh tế - kỹ thuật này áp dụng trong điều kiện các tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ tham gia thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, chất lượng hàng hóa, dịch vụ và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. 

Yếu tố cố định là yếu tố không thay đổi trong quá trình thực hiện dịch vụ, yếu tố biến đổi là yếu tố thay đổi trong quá trình thực hiện dịch vụ.

3. Thành phần công việc

Dịch vụ hỗ trợ phát triển thị trường Khoa học Công nghệ được thực hiện dưới hình thức kết nối, hỗ trợ công nghệ cho tổ chức, doanh nghiệp bao gồm các thành phần công việc chủ yếu sau:

Bước 1: Chuẩn bị hoạt động dịch vụ

a)  Tiếp xúc ban đầu;

b)  Chuẩn bị tài liệu, văn bản để thực hiện dịch vụ.

Bước 2: Lập kế hoạch thực hiện, phân tích đánh giá nhu cầu thị trường công nghệ

a)  Lập kế hoạch thực hiện hoạt động dịch vụ hỗ trợ;

b)  Phân tích, đánh giá xác định các công nghệ có khả năng ứng dụng, đáp ứng nhu cầu thị trường.


Bước 3: Tiếp nhận các yêu cầu cần hỗ trợ


a)  Gửi và nhận các thông tin từ các thông báo đã gửi đi;

b)  Nhận các thông tin trên trang điện tử, điện thoại.


Bước 4: Xây dựng các phương án hỗ trợ phát triển công nghệ

a)  Phân tích, đánh giá ưu nhược điểm, khả năng ứng dụng, nhu cầu thị trường…đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp;

b)  Lựa chọn phương án hỗ trợ phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.


Bước 5: Truyền tải qua các kênh thông tin

a)  Chuẩn bị tài liệu, dữ liệu về các thông tin cần truyền tải;

b)  Đăng tải các thông tin trên các trang điện tử của cơ quan quản lý, cơ quan chức năng


Bước 6: Xử lý phản hồi với các đơn vị và đối tượng cần hỗ trợ

a)  Phản hồi các yêu cầu cần hỗ trợ;

b)  Tìm kiếm nguồn hỗ trợ.


Bước 7: Kết nối với các nguồn hỗ trợ

a)  Lựa chọn các đối tượng cần hỗ trợ;

b)  Kết nối với các nguồn hỗ trợ công nghệ.


Bước 8: Kết thúc quá trình hỗ trợ

a)  Viết báo cáo tổng kết quá trình thực hiện;

b)  Lưu hồ sơ.

4. Nội dung định mức
Đơn vị tính: 5 doanh nghiệp/dịch vụ
	TT
	Thành phần định mức
	Đơn vị tính
	Trị số định mức
	Loại 

yếu tố

	I
	Định mức lao động
	
	
	

	I.1
	Lao động trực tiếp
	
	
	

	1
	Giảng viên (hạng II) bậc 3/9 mã số V.07.01.02 hoặc tương đương
	Công
	7,247
	Cố định

	2
	Kỹ sư (hạng III)  bậc 4/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	6,552
	Cố định

	3
	Kỹ sư (hạng III)  bậc 5/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	27,313
	Cố định


	4
	Kỹ sư (hạng III)  bậc 6/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	12,000
	Cố định

	5
	Kỹ sư (hạng III)  bậc 7/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	1,000
	Cố định

	I.2
	Lao động gián tiếp (tính bằng 15% lao động trực tiếp)
	
	
	

	1
	Giảng viên (hạng II) mã số V.07.01.02 hoặc tương đương
	Công
	1,087
	Cố định

	2
	Kỹ sư (hạng III)  bậc 4/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	0,983
	Cố định

	3
	Kỹ sư (hạng III)  bậc 5/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	4,097
	Cố định

	4
	Kỹ sư (hạng III)  bậc 6/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	1,800
	Cố định

	5
	Kỹ sư (hạng III)  bậc 7/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	0,150
	Cố định

	II
	Định mức máy móc, thiết 
	
	
	

	1
	Máy tính để bàn (loại thông dụng)
	Ca
	62,886
	Cố định

	2
	Máy in (Laser in đen trắng 2 mặt A4)
	Ca
	4,120
	Cố định

	3
	Máy Photocophy (loại thông dụng)
	Ca
	0,300
	Cố định

	4
	Điều hòa 12.000 BTU
	Ca
	61,686
	Cố định

	5
	Máy tính xách tay (loại thông dụng)
	Ca
	5,000
	Cố định

	III
	Định mức vật tư
	
	
	

	1
	Giấy A4 (Định lượng 800g/m2)
	Gr
	2,04
	Biến đổi

	2
	Mực in (Laser 1500 tờ A4)
	Hộp
	0,666
	Biến đổi

	3
	Mực photocophy  (25.000 tờ A4/hộp)
	Hộp
	0,049
	Biến đổi

	4
	Sổ ghi chép (loại thông dụng)
	Quyển 120 trang
	2,08
	Biến đổi

	5
	Bút ghi chép (loại thông dụng)
	Cái
	6,0
	Biến đổi

	6
	Vật tư văn phòng khác
	
	
	Theo thực tế


Phụ lục II

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CUNG CẤP DỊCH VỤ ƯƠM TẠO, 

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TẬP TRUNG CHO DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 

(Ban hành theo Quyết định số 45/2025/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 7 năm 2025 

của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội)

1. Đối tượng, phạm vi áp dụng


Định mức kinh tế - kỹ thuật này được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp thực hiện dịch vụ ươm, dịch vụ đào tạo tập trung cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố Hà Nội. 

2. Điều kiện áp dụng


Định mức kinh tế - kỹ thuật này được áp dụng trong điều kiện khi:


Ươm tạo doanh nghiệp đổi mới sáng tạo là một hệ thống hỗ trợ toàn diện dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp hoặc các dự án có tính đổi mới sáng tạo, giúp cho việc phát triển ý tưởng, xây dựng mô hình kinh doanh, hoàn thiện sản phẩm, và từng bước thương mại hóa sản phẩm ra thị trường. 


Đào tạo tập trung là cung cấp thông tin và hướng dẫn các kỹ năng cần thiết để áp dụng công việc theo từng chuyên ngành cho một nhóm nhân viên của doanh nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm tạo ra hoặc ứng dụng thành tựu, giải pháp kỹ thuật, công nghệ, giải pháp quản lý để nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng của sản phẩm, hàng hóa.


Yếu tố cố định là yếu tố không thay đổi trong quá trình thực hiện dịch vụ, yếu tố biến đổi là yếu tố thay đổi trong quá trình thực hiện dịch vụ.

3. Thành phần công việc


Dịch vụ ươm tạo, được thực hiện dưới hình thức kết nối, hỗ trợ công nghệ cho các doanh nghiệp bao gồm các thành phần công việc chủ yếu sau:


Bước 1: Chuẩn bị hoạt động dịch vụ

a)  Tiếp xúc ban đầu;

b)  Đánh giá tổng quan về năng lực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp;

c)  Xác định, lựa chọn chuyên gia ươm tạo, đào tạo phù hợp;

d)  Chuẩn bị tài liệu, văn bản cho hoạt động dịch vụ.


Bước 2. Đánh giá hiện trạng và lập kế hoạch thực hiện

a)  Đánh giá, phân tích hiện trạng thiết bị, công nghệ, xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cần thiết cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;

b)  Lập kế hoạch thực hiện hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.


Bước 3. Phân tích, đánh giá các nội dung trong dịch vụ ươm tạo

a)  Nghiên cứu, phân tích đánh giá xác định các công nghệ có khả năng ươm tạo;
b)  Tư vấn chuyên sâu (mô hình, pháp lý, sở hữu trí tuệ, công nghệ);
c)  Xây dựng các phương án đào tạo tập trung.

Bước 4. Lựa chọn phương án ươm tạo, đào tạo tập trung

a)  Phân tích, đánh giá xác định các lựa chọn các công nghệ có khả năng ươm tạo;

b)  Lựa chọn phương án đào tạo tập trung.


Bước 5. Triển khai các phương án đào tạo tập trung

a)  Lập kế hoạch chi tiết triển khai phương án đào tạo tập trung;

b)  Hỗ trợ triển khai phương án đào tạo tập trung.


Bước 6: Kết thúc dịch vụ

a)  Lập báo cáo kết quả thực hiện dịch vụ ươm tạo, đào tạo tập trung doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;

b)  Nghiệm thu và kết thúc hoạt động thực hiện dịch vụ.


4. Nội dung định mức 

Đơn vị tính: 01 dịch vụ ươm tạo, đào tạo tập trung
	TT
	Thành phần định mức
	Đơn vị tính
	Trị số định mức
	Loại

yếu tố

	I
	Định mức lao động 
	
	
	

	I.1
	Lao động trực tiếp
	
	
	

	1
	Kỹ sư (hạng III) bậc 3/9 mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	6,000
	Cố định

	2
	Kỹ sư (hạng III) bậc 4/9 mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	1,352
	Cố định

	3
	Kỹ sư (hạng III) bậc 5/9 mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	19,800
	Cố định

	4
	Kỹ sư (hạng III) bậc 6/9 mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	26,000
	Cố định

	5
	Kỹ sư (hạng III) bậc 7/9 mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	28,60
	Cố định

	I.2
	Lao động gián tiếp (tính bằng 15% lao động trực tiếp)
	
	
	

	1
	Kỹ sư (hạng III) bậc 3/9 mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	0,900
	Cố định

	2
	Kỹ sư (hạng III) bậc 4/9 mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	0,203
	Cố định

	3
	Kỹ sư (hạng III) bậc 5/9 mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	2,970
	Cố định

	4
	Kỹ sư (hạng III) bậc 6/9 mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	3,900
	Cố định

	5
	Kỹ sư (hạng III) bậc 7/9 mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	4,29
	Cố định

	II
	Định mức máy móc, thiết bị 
	
	
	

	1
	Điều hòa 12.000BTU
	Ca
	67
	Cố định

	2
	Máy in (Laser in đen trắng 2 mặt A4)
	Ca
	4,63
	Cố định

	3
	Máy Photocophy (loại thông dụng)
	Ca
	0,768
	Cố định

	4
	Máy tính để bàn (loại thông dụng)
	Ca
	72,96
	Cố định

	III
	Định mức vật tư 
	
	
	

	1
	Giấy A4 (Định lượng 800g/m2)
	Gr
	3,204
	Biến đổi

	2
	Mực in (Laser 1500 tờ A4)
	Hộp
	0,604
	Biến đổi

	3
	Mực photocophy  (25.000 tờ A4/hộp)
	Hộp
	0,0612
	Biến đổi

	4
	Sổ ghi chép (loại thông dụng)
	Quyển 120 trang
	2,48
	Biến đổi

	5
	Bút ghi chép (loại thông dụng)
	Cái
	4,8
	Biến đổi

	6
	Vật tư văn phòng khác
	
	
	Theo 
thực tế


Phụ lục III

ĐỊNH MỨC KINH TẾ-KỸ THUẬT THIẾT LẬP, DUY TRÌ, BẢO QUẢN 
VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG CHUẨN ĐO LƯỜNG

(Ban hành theo Quyết định số 45/2025/QĐ-UBND, ngày  23 tháng 7 năm 2025 

của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội)

1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

Định mức kinh tế - kỹ thuật này được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức được chỉ định giữ chuẩn đo lường địa phương sử dụng ngân sách nhà nước để thực hiện dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường địa phương; các cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về đo lường của thành phố Hà Nội. 

2. Điều kiện áp dụng

Chuẩn đo lường địa phương là chuẩn đo lường cao nhất của địa phương được dùng để xác định giá trị đo của các chuẩn đo lường còn lại của lĩnh vực đo. Thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng các chuẩn đo lường (chuẩn chính) đã được phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các hệ thống chuẩn đo lường địa phương đã được công nhận và dẫn xuất, sao truyền chuẩn địa phương đến các chuẩn thấp hơn, nâng cao tuổi thọ của các hệ thống chuẩn.
Định mức kinh tế - kỹ thuật này được áp dụng trong các điều kiện quy định tại Quy trình duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường ban hành theo Quyết định số 870/QĐ-BKHCN ngày 30/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Một định mức kinh tế - kỹ thuật về duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường có thể được áp dụng cho một hoặc một nhóm các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước tương đồng về quy trình thực hiện, giống nhau về tính chất, phương tiện và trình tự thực hiện các hạng mục công việc của dịch vụ.

Định mức kinh tế - kỹ thuật này không bao gồm hao phí dịch vụ thuê ngoài cần thiết để hoàn thiện từng bước quy trình thực hiện dịch vụ sự nghiệp công về duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường (đi lại, liên kết chuẩn,…) nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ sự nghiệp công theo đúng tiêu chí, tiêu chuẩn của cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Yếu tố cố định là yếu tố không thay đổi trong quá trình thực hiện dịch vụ, yếu tố biến đổi là yếu tố thay đổi trong quá trình thực hiện dịch vụ.

3. Thành phần công việc


Dịch vụ thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường (chuẩn chính) bao gồm các thành phần công việc chủ yếu sau:


Bước 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác nhằm duy trì hệ thống chuẩn đo lường địa phương (chuẩn chính) luôn được bảo quản trong điều kiện môi trường tốt nhất theo đặc trưng kỹ thuật và khuyến cáo của nhà sản xuất.


Bước 2: Liên kết chuẩn hoặc so sánh chuẩn địa phương (chuẩn chính) với chuẩn quốc gia hoặc chuẩn có cấp chính xác cao hơn nhằm dẫn suất độ chính xác của chuẩn đo lường quốc gia đến hệ thống chuẩn đo lường địa phương (chuẩn chính) đảm bảo độ tin cậy hệ thống chuẩn.

Bước 3: Hiệu chuẩn hoặc so sánh để sao truyền độ chính xác của chuẩn địa phương (chuẩn chính) đến chuẩn đo lường có độ chính xác thấp hơn nhằm đảm bảo các chuẩn công tác của các phòng thí nghiệm đảm bảo độ chính xác khi dùng để kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các phương tiện đo phục vụ cho quản lý nhà nước về đo lường.


Bước 4: Đánh giá hệ thống chuẩn đo lường địa phương (chuẩn chính) định kỳ và đột xuất (sau sửa chữa, bảo dưỡng, liên kết chuẩn hoặc di chuyển chuẩn) để hiệu chuẩn chuẩn đo lường nhằm đánh giá độ không đảm bảo đo, độ chính xác, độ ổn định của hệ thống chuẩn đảm bảo hệ thống chuẩn hoạt động bình thường và đủ độ tin cậy các thông số kỹ thuật như hồ sơ chuẩn đo lường địa phương (chuẩn chính) đã được phê duyệt đồng thời lập báo cáo và lưu hồ sơ theo dõi.


Bước 5: Phân loại, lập danh mục và lưu trữ hồ sơ

4. Nội dung định mức

4.1. Các chuẩn đo lường: Bộ quả cân chuẩn E2 (1÷500)mg /15880- 12 quả (1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500)mg; Bộ quả cân chuẩn E2 (1÷500)g /15882- 12 quả (1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500)g; Bộ quả cân chuẩn E2 (1÷20)kg 15851/15882/15883- 6 quả (1, 2, 5, 10, 20)kg; 

Đơn vị tính: 01 năm

	TT
	Thành phần định mức
	Đơn vị tính
	Trị số định mức
	Loại 

yếu tố

	I
	Định mức lao động
	
	
	

	I.1
	Lao động trực tiếp
	
	
	

	1
	Kỹ sư (hạng III) bậc 4/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	31,6
	Cố định

	I.2
	Lao động gián tiếp (tính bằng 10% lao động trực tiếp)
	
	
	

	1
	Kỹ sư (hạng III) bậc 4/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	3,16
	Cố định

	II
	Định mức máy móc, thiết bị
	
	
	

	1
	Máy tính để bàn (loại thông dụng)
	Ca
	112
	Cố định

	2
	Máy in (Laser in đen trắng 2 mặt A4)
	Ca
	112
	Cố định

	3
	Điều hòa (loại 12.000 BTU)
	Ca
	1095
	Cố định

	4
	Máy hút ẩm 1000W (100 lít/ngày)
	Ca
	1095
	Cố định

	5
	Nhiệt kế (0 ~ 50°C)
	Ca
	1095
	Cố định

	6
	Ẩm kế (10 ~ 90 %RH)
	Ca
	1095
	Cố định

	7
	Áp kế theo dõi khí quyển (0÷1,5 bar Abs)
	Ca
	1095
	Cố định

	III
	Định mức vật tư
	
	
	

	1
	Giấy A4 (Định lượng 800g/m2)
	Gr
	5
	Biến đổi

	2
	Bút bi (loại thông dụng)
	hộp
	1
	Biến đổi

	3
	Ghim (loại thông dụng)
	hộp
	1
	Biến đổi

	4
	Sổ ghi chép (loại thông dụng)
	quyển
	1
	Biến đổi

	5
	Bảo hộ lao động (loại thông dụng)
	bộ/cái
	2
	Biến đổi

	6
	Điện năng (220VAC-50Hz)
	kW
	31902
	Biến đổi


4.2. Các chuẩn đo lường: Điện trở chuẩn 742A-25 (25(/2647010); Điện trở chuẩn 742A-100 (100(/2647011); Điện trở chuẩn 742A-1 (1000(/2647012); Hộp điện trở chuẩn CROPICO RH9-4 (1k(÷1111,11111G()/061558; Hộp điện trở chuẩn CROPICO RM8 (0,01(÷1111111,1()/061548); Thiết bị kiểm định đa năng Fluke 5520 (đến 1020 VDC, VAC; đến 20 ADC, AAC)/8325007; Thiết bị kiểm định phương tiện đo điện tim (0,01÷999)Hz/V08-TB-CT2014/39ĐT; Thiết bị kiểm định phương tiện đo điện não (0,01÷999)Hz/V08-TB-CT2014/39ĐN

Đơn vị tính: 01 năm

	TT
	Thành phần định mức
	Đơn vị tính
	Trị số định mức
	Loại 

yếu tố

	I
	Định mức lao động
	
	
	

	I.1
	Lao động trực tiếp
	
	
	

	1
	Kỹ sư (hạng III) bậc 3/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	279,840
	Cố định

	I.2
	Lao động gián tiếp (tính bằng 10% lao động trực tiếp)
	
	
	

	1
	Kỹ sư (hạng III) bậc 3/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	27,984
	Cố định

	II
	Định mức máy móc, thiết bị
	
	
	

	1
	Máy tính để bàn (loại thông dụng)
	Ca
	1455
	Cố định

	2
	Máy in (Laser in đen trắng 2 mặt A4)
	Ca
	1131
	Cố định

	3
	Điều hòa (loại 12.000 BTU)
	Ca
	1095
	Cố định

	4
	Máy hút ẩm 1000W (100 lít/ngày)
	Ca
	1095
	Cố định

	5
	Nhiệt kế (0 ~ 50°C)
	Ca
	1095
	Cố định

	6
	Ẩm kế (10 ~ 90%RH)
	Ca
	1095
	Cố định

	7
	Áp kế theo dõi khí quyển (0÷1,5 bar Abs)
	Ca
	1095
	Cố định

	8
	Ổn áp (10 kVA)
	Ca
	1095
	Cố định

	9
	Thiết bị kiểm soát rung động (Gia tốc ≤ 0,001g)
	Ca
	1095
	Cố định

	10
	Thiết bị kiểm tra nhiễu điện từ trường (tần số 20 - 2000 Hz)
	Ca
	1095
	Cố định

	11
	Nguồn chuẩn 
	Ca
	120
	Cố định

	12
	Máy đo vạn năng (A, V, Hz, W)
	Ca
	120
	Cố định

	III
	Định mức vật tư
	
	
	

	1
	Giấy A4 (Định lượng 800g/m2)
	Gr
	5
	Biến đổi

	2
	Bút bi (loại thông dụng)
	hộp
	1
	Biến đổi

	3
	Ghim (loại thông dụng)
	hộp
	1
	Biến đổi

	4
	Sổ ghi chép (loại thông dụng)
	quyển
	1
	Biến đổi

	5
	Bảo hộ lao động (loại thông dụng)
	bộ/cái
	2
	Biến đổi

	6
	Thiết bị chiếu sáng
	chiếc
	8
	Biến đổi

	7
	Điện năng (220VAC-50Hz)
	kW
	60000
	Biến đổi

	8
	Các thiết bị văn phòng ( bàn ghế tủ, ...
	bộ
	5
	Biến đổi

	9
	Vật tư đóng gói vận chuyển chuẩn (chống rung động, va đập, hư hỏng chuẩn )
	Thùng
	2
	Biến đổi


4.3. Các chuẩn đo lường: Áp kế piston chuẩn LDW-P (-1÷2)bar/51128; Áp kế piston chuẩn M2800/1 ((-0,2÷1100)bar/3006511
Đơn vị tính: 01 năm

	TT
	Thành phần định mức
	Đơn vị tính
	Trị số định mức
	Loại 

yếu tố

	I
	Định mức lao động
	
	
	

	I.1
	Lao động trực tiếp
	
	
	

	1
	Kỹ sư (hạng III) bậc 3/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	258,815
	Cố định

	I.2
	Lao động gián tiếp (tính bằng 10% lao động trực tiếp)
	
	
	


	1
	Kỹ sư (hạng III) bậc 3/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	25,881
	Cố định

	II
	Định mức máy móc, thiết bị
	
	
	

	1
	Máy tính để bàn (loại thông dụng)
	Ca
	567
	Cố định

	2
	Máy in (Laser in đen trắng 2 mặt A4)
	Ca
	567
	Cố định

	3
	Điều hòa (loại 12.000 BTU)
	Ca
	1095
	Cố định

	4
	Máy hút ẩm 1000W (100 lít/ngày)
	Ca
	1095
	Cố định

	5
	Nhiệt kế (0 ~ 50°C)
	Ca
	1095
	Cố định

	6
	Ẩm kế (10 ~ 90%RH)
	Ca
	1095
	Cố định

	7
	Áp kế theo dõi khí quyển (0÷1,5 bar Abs)
	Ca
	1095
	Cố định

	III
	Định mức vật tư
	
	
	

	1
	Giấy A4 (Định lượng 800g/m2)
	Gr
	5
	Biến đổi

	2
	Bút bi (loại thông dụng)
	hộp
	1
	Biến đổi

	3
	Ghim (loại thông dụng)
	hộp
	1
	Biến đổi

	4
	Sổ ghi chép (loại thông dụng)
	quyển
	1
	Biến đổi

	5
	Bảo hộ lao động (loại thông dụng)
	bộ/cái
	3
	Biến đổi

	7
	Thiết bị chiếu sáng
	chiếc
	8
	Biến đổi

	6
	Điện năng (220VAC-50Hz)
	kW
	32104
	Biến đổi

	7
	Các thiết bị văn phòng ( bàn ghế tủ, ...
	bộ
	2
	Biến đổi

	8
	Vật tư đóng gói vận chuyển chuẩn (chống rung động, va đập, hư hỏng chuẩn)
	Thùng
	2
	Biến đổi

	9
	Bình cứu hỏa
	bình
	6
	Biến đổi

	10
	Găng tay trắng
	đôi
	110
	Biến đổi

	11
	Giấy thấm
	hộp
	11
	Biến đổi

	12
	Khí Ni tơ sạch
	bình
	21
	Biến đổi

	13
	Giẻ lau thiết bị
	kg
	33
	Biến đổi


4.4. Các chuẩn đo lường: Bàn kiểm công tơ điện 1 pha XDB 35S (đến 300V; đến 100A)/20011232/K0443; Bàn kiểm công tơ điện 3 pha XDB 34S (đến 3x300V; đến 3x100A)/20041634/K0027, Bàn kiểm công tơ điện 1 pha lưu động TF2100 (đến 220V; đến 100A)/X03011/X03011; Bàn kiểm công tơ điện 1 pha và 3 pha MTE F3-10.10-400S; (đến 3x300V; đến 3x100A)/66410-0.1.0/46276; Bộ nguồn vật đen M360-SV (50÷1100)0C/B50465

Đơn vị tính: 01 năm

	TT
	Thành phần định mức
	Đơn vị tính
	Trị số định mức
	Loại 

yếu tố

	I
	Định mức lao động
	
	
	

	I.1
	Lao động trực tiếp
	
	
	

	1
	Kỹ sư (hạng III) bậc 3/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	301,870
	Cố định

	I.2
	Lao động gián tiếp (tính bằng 10% lao động trực tiếp)
	
	
	

	1
	Kỹ sư (hạng III) bậc 3/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	30,187
	Cố định

	II
	Định mức máy móc, thiết bị
	
	
	

	1
	Máy tính để bàn (loại thông dụng)
	Ca
	1455
	Cố định

	2
	Máy in (Laser in đen trắng 2 mặt A4)
	Ca
	1131
	Cố định

	3
	Điều hòa (loại 12.000 BTU)
	Ca
	1095
	Cố định

	4
	Máy hút ẩm 1000W (100 lít/ngày)
	Ca
	1095
	Cố định

	5
	Nhiệt kế (0 ~ 50°C)
	Ca
	1095
	Cố định

	6
	Ẩm kế (10 ~ 90%RH)
	Ca
	1095
	Cố định

	7
	Áp kế theo dõi khí quyển (0÷1,5 bar Abs)
	Ca
	1095
	Cố định

	8
	Ổn áp (10 kVA)
	Ca
	1095
	Cố định

	9
	Thiết bị kiểm soát rung động (Gia tốc ≤ 0,001 g)
	Ca
	1095
	Cố định

	10
	Thiết bị kiểm tra nhiễu điện từ trường (tần số 20 - 2000 Hz)
	Ca
	1095
	Cố định

	11
	Nguồn chuẩn 
	Ca
	120
	Cố định

	12
	Máy đo vạn năng (A, V, Hz, W)
	Ca
	120
	Cố định

	III
	Định mức vật tư
	
	
	

	1
	Giấy A4 (Định lượng 800g/m2)
	Gr
	5
	Biến đổi

	2
	Bút bi (loại thông dụng)
	hộp
	1
	Biến đổi

	3
	Ghim (loại thông dụng)
	hộp
	1
	Biến đổi

	4
	Sổ ghi chép (loại thông dụng)
	quyển
	1
	Biến đổi

	5
	Bảo hộ lao động (loại thông dụng)
	bộ/cái
	2
	Biến đổi

	7
	Thiết bị chiếu sáng
	chiếc
	8
	Biến đổi

	8
	Điện năng (220VAC-50Hz)
	kW
	13577
	Biến đổi

	9
	Các thiết bị văn phòng ( bàn ghế tủ, ...
	bộ
	5
	Biến đổi


4.5. Các chuẩn đo lường: Cân điện tử chuẩn AT21 (Max 22g)/1116433528; Cân điện tử chuẩn AT201 (Max 205g)/1116433529, Cân điện tử chuẩn AT400 (Max 400g)/1116433530); Cân điện tử chuẩn AX10005 (Max 1100g)/B403226969; Cân điện tử chuẩn PR 8002 (Max 8100g)/1116433467; Cân điện tử chuẩn SR32001 (Max 32100g)/1116433519
Đơn vị tính: 01 năm

	TT
	Thành phần

định mức
	Đơn vị tính
	Trị số định mức
	Loại 

yếu tố

	I
	Định mức lao động
	
	
	

	I.1
	Lao động trực tiếp
	
	
	

	1
	Kỹ sư (hạng III) bậc 3/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	22
	Cố định

	I.2
	Lao động gián tiếp (tính bằng 10% lao động trực tiếp)
	
	
	

	1
	Kỹ sư (hạng III) bậc 3/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	2,2
	Cố định

	II
	Định mức máy móc, thiết bị
	
	
	

	1
	Máy tính để bàn (loại thông dụng)
	Ca
	112
	Cố định

	2
	Máy in (Laser in đen trắng 2 mặt A4)
	Ca
	112
	Cố định

	3
	Điều hòa (loại 12.000 BTU)
	Ca
	1095
	Cố định

	4
	Máy hút ẩm 1000W (100 lít/ngày)
	Ca
	1095
	Cố định

	5
	Nhiệt kế (0 ~ 50°C)
	Ca
	1095
	Cố định

	6
	Ẩm kế (10 ~ 90%RH)
	Ca
	1095
	Cố định

	7
	Áp kế theo dõi khí quyển (0÷1,5 bar Abs)
	Ca
	1095
	Cố định

	III
	Định mức vật tư
	
	
	

	1
	Giấy A4 (Định lượng 800g/m2)
	Gr
	1
	Biến đổi

	2
	Bút bi (loại thông dụng)
	hộp
	1
	Biến đổi

	3
	Ghim (loại thông dụng)
	hộp
	1
	Biến đổi

	4
	Sổ ghi chép (loại thông dụng)
	quyển
	1
	Biến đổi

	5
	Bảo hộ lao động (loại thông dụng)
	bộ/cái
	2
	Biến đổi

	6
	Điện năng (220VAC-50Hz)
	kW
	31834
	Biến đổi


4.6. Các chuẩn đo lường: Bình ổn nhiệt Fluke 9141/(50÷650)oC /B41700 ; Bình ổn nhiệt Fluke 9173/(50÷700)oC /B41935; Bình ổn nhiệt Fluke 9170/(-45÷140)oC /B41887; Bình ổn nhiệt Fluke 7341/B41539 (-45÷150)oC, Bình ổn nhiệt Fluke 6331/(35÷300)oC/B41491; Cầu đo điện trở 1594/(0÷500)k(/B41219; Đầu đo PRT PT25/(-40÷660)oC/5626/3605; Đầu đo PRT PT100/(-40÷420)oC/935-14-77/089; Can nhiệt S (0÷1200)oC/E145-S/221582-2; Tủ nhiệt ẩm 9531-5116/(5÷85)oC, (10÷95)RH /1406201.

Đơn vị tính: 01 năm

	TT
	Thành phần định mức
	Đơn vị tính
	Trị số định mức
	Loại 

yếu tố

	I
	Định mức lao động
	
	
	

	I.1
	Lao động trực tiếp
	
	
	

	1
	Kỹ sư (hạng III) bậc 3/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	58
	Cố định

	I.2
	Lao động gián tiếp (tính bằng 10% lao động trực tiếp)
	
	
	

	1
	Kỹ sư (hạng III) bậc 3/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	5,8
	Cố định

	II
	Định mức máy móc, thiết bị
	
	
	

	1
	Máy tính để bàn (loại thông dụng)
	Ca
	100
	Cố định

	2
	Máy in (Laser in đen trắng 2 mặt A4)
	Ca
	40
	Cố định

	3
	Điều hòa (loại 18.000 BTU)
	Ca
	1095
	Cố định

	4
	Máy hút ẩm 1000W (100 lít/ngày)
	Ca
	1095
	Cố định

	5
	Nhiệt kế (0 ~ 50°C)
	Ca
	1095
	Cố định

	6
	Ẩm kế (10 ~ 90%RH)
	Ca
	1095
	Cố định

	7
	Ổn áp (10 kVA)
	Ca
	1095
	Cố định

	III
	Định mức vật tư
	
	
	

	1
	Giấy A4 (Định lượng 800g/m2)
	Gr
	5
	Biến đổi

	2
	Bút bi (loại thông dụng)
	hộp
	1
	Biến đổi

	3
	Ghim (loại thông dụng)
	hộp
	1
	Biến đổi

	4
	Sổ ghi chép (loại thông dụng)
	quyển
	1
	Biến đổi

	5
	Điện năng (220VAC-50Hz)
	kW
	25650
	Biến đổi

	6
	Các thiết bị văn phòng ( bàn ghế tủ, ...
	bộ
	1
	Biến đổi

	7
	Vật tư đóng gói vận chuyển chuẩn (chống rung động, va đập, hư hỏng chuẩn)
	Thùng
	1
	Biến đổi


4.7. Các chuẩn đo lường: Bình chuẩn dung tích 2l/thang đo/05; Bình chuẩn dung tích 5l/ thang đo/05; Bình chuẩn dung tích 10l/ thang đo/C210/02; Bình chuẩn dung tích 20l/ thang đo/05; Bình chuẩn dung tích 50l/ thang đo/05, Bình chuẩn dung tích 100l/ thang đo/34A2M

Đơn vị tính: 01 năm

	TT
	Thành phần định mức
	Đơn vị tính
	Trị số định mức
	Loại 

yếu tố

	I
	Định mức lao động
	
	
	

	I.1
	Lao động trực tiếp
	
	
	

	1
	Kỹ sư (hạng III) bậc 3/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	217,00
	Cố định

	I.2
	Lao động gián tiếp (tính bằng 10% lao động trực tiếp)
	
	
	


	1
	Kỹ sư (hạng III) bậc 3/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	21,700
	Cố định

	II
	Định mức máy móc, thiết bị
	
	
	

	1
	Máy tính để bàn (loại thông dụng)
	Ca
	792
	Cố định

	2
	Máy in (Laser in đen trắng 2 mặt A4)
	Ca
	792
	Cố định

	3
	Điều hòa (loại 12.000 BTU)
	Ca
	1095
	Cố định

	4
	Máy hút ẩm 1000W (100 lít/ngày)
	Ca
	1095
	Cố định

	5
	Nhiệt kế (0 ~ 50°C)
	Ca
	264
	Cố định

	6
	Ẩm kế (10 ~ 90%RH)
	Ca
	528
	Cố định

	7
	Áp kế theo dõi khí quyển (0÷1,5bar Abs)
	Ca
	264
	Cố định

	8
	Đồng hồ bấm giây 9999,9s
	Ca
	528
	Cố định

	9
	Bộ quả cân chuẩn F2 10kg
	Ca
	264
	Cố định

	10
	Bô quả cân chuẩn F2 (1 ÷ 5)kg
	Ca
	264
	Cố định

	11
	Bộ quả cân chuẩn F1(1mg ÷ 500g)
	Ca
	264
	Cố định

	12
	Cân điện tử 300kg
	Ca
	264
	Cố định

	13
	Cân điện tử 100kg
	Ca
	264
	Cố định

	14
	Cân điện tử 15kg
	Ca
	264
	Cố định

	15
	Cân điện tử 3200g
	Ca
	264
	Cố định

	16
	Cân điện tử 20g
	Ca
	264
	Cố định

	17
	Nhiệt kế thủy tinh (0 ÷ 50)°C
	Ca
	264
	Cố định

	18
	Baromet (950 ÷ 1060) hPa
	Ca
	264
	Cố định

	III
	Định mức vật tư
	
	
	

	1
	Giấy A4 (Định lượng 800g/m2)
	Gr
	5
	Biến đổi

	2
	Bút bi (loại thông dụng)
	hộp
	1
	Biến đổi

	3
	Ghim (loại thông dụng)
	hộp
	1
	Biến đổi

	4
	Sổ ghi chép (loại thông dụng)
	quyển
	1
	Biến đổi

	5
	Bảo hộ lao động (loại thông dụng)
	bộ/cái
	4
	Biến đổi

	6
	Điện năng (220VAC-50Hz)
	kW
	26000
	Biến đổi

	7
	Các thiết bị văn phòng ( bàn ghế tủ, ...
	bộ
	2
	Biến đổi

	8
	Bình cứu hỏa
	bình
	6
	Biến đổi


4.8. Các chuẩn đo lường: Thiết bị hiệu chuẩn thước cặp (20÷600)mm/515-556/220144; Thiết bị hiệu chuẩn đồng hồ so (0÷25)mm/170-102/220174; Bộ căn mẫu song phẳng (0,5÷100)mm/516-339-10/BM3-112-1/PD/0202827; Thiết bị kiểm định Taximet (0÷999,999)km/TT-003/20925

Đơn vị tính: 01 năm
	TT
	Thành phần định mức
	Đơn vị tính
	Trị số định mức
	Loại 

yếu tố

	I
	Định mức lao động
	
	
	

	I.1
	Lao động trực tiếp
	
	
	

	1
	Kỹ sư (hạng III) bậc 3/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	176,000
	Cố định

	I.2
	Lao động gián tiếp (tính bằng 10% lao động trực tiếp)
	
	
	

	1
	Kỹ sư (hạng III) bậc 3/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	17,600
	Cố định

	II
	Định mức máy móc, thiết bị
	
	
	

	1
	Máy tính để bàn (loại thông dụng)
	Ca
	150
	Cố định

	2
	Máy in (Laser in đen trắng 2 mặt A4)
	Ca
	230
	Cố định

	3
	Điều hòa (loại 12.000 BTU)
	Ca
	1095
	Cố định

	4
	Máy hút ẩm 1000W (100 lít/ngày)
	Ca
	1095
	Cố định

	5
	Nhiệt kế (0 ~ 50°C)
	Ca
	1095
	Cố định

	6
	Ẩm kế (10 ~ 90 %RH)
	Ca
	1095
	Cố định

	7
	Áp kế theo dõi khí quyển (0÷1,5 bar Abs)
	Ca
	1095
	Cố định

	8
	Ổn áp (10 kVA)
	Ca
	1095
	Cố định

	9
	Thiết bị kiểm soát rung động
	Ca
	1095
	Cố định

	10
	Các thiết bị khác của phòng thí nghiệm để duy trì, bảo quản chuẩn đo lường: (hệ thống máy nén khí, bình tích áp, máy sấy khí; tủ chống ẩm)
	Ca
	1143
	Cố định

	11
	Thiết bị kiểm soát rung động
	Ca
	12
	Cố định

	12
	Thiết bị kiểm tra nhiễu điện từ trường
	Ca
	1
	Cố định

	13
	Bộ gá dịch chuyển theo 2 phương
	Ca
	35
	Cố định

	14
	Bàn chuyên dụng
	Ca
	35
	Cố định

	III
	Định mức vật tư
	
	
	

	1
	Giấy A4 (Định lượng 800g/m2)
	Gr
	2
	Biến đổi

	2
	Bút bi (loại thông dụng)
	hộp
	1
	Biến đổi

	3
	Ghim (loại thông dụng)
	hộp
	1
	Biến đổi

	4
	Sổ ghi chép (loại thông dụng)
	quyển
	1
	Biến đổi

	5
	Bảo hộ lao động (loại thông dụng)
	bộ/cái
	3
	Biến đổi

	6
	Điện năng (220VAC-50Hz)
	kW
	15000
	Biến đổi

	7
	Các thiết bị văn phòng ( bàn ghế tủ, ...
	bộ
	1
	Biến đổi

	8
	Bình cứu hỏa
	bình
	5
	Biến đổi

	9
	Găng tay trắng
	đôi
	30
	Biến đổi

	10
	Dụng cụ hỗ trợ (rìu, búa, xẻng...)
	Bộ
	5
	Biến đổi

	11
	Cảm biến nhiệt, khói
	Cái
	6
	Biến đổi

	12
	Xăng trắng
	lít
	2
	Biến đổi


Phụ lục IV 

ĐỊNH MỨC KINH TẾ-KỸ THUẬT KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN, 

THỬ NGHIỆM PHƯƠNG TIỆN ĐO, CHUẨN ĐO LƯỜNG

(Ban hành theo Quyết định số 45/2025/QĐ-UBND, ngày  23 tháng 7 năm 2025 
của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội)

1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

Định mức kinh tế - kỹ thuật này được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước được chỉ định cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường để thực hiện dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; các cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về đo lường của thành phố Hà Nội. 

2. Điều kiện áp dụng

Tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm được chỉ định là tổ chức đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật, được cơ quan nhà nước về đo lường có thẩm quyền xem xét, đưa vào danh sách để tổ chức, cá nhân lựa chọn sử dụng dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.
Định mức kinh tế - kỹ thuật này được áp dụng trong các điều kiện quy định tại Quy trình duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường ban hành theo Quyết định số 870/QĐ-BKHCN ngày 30/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Một định mức kinh tế - kỹ thuật về kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường có thể được áp dụng cho một hoặc một nhóm các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước tương đồng về quy trình thực hiện, giống nhau về tính chất, phương tiện và trình tự thực hiện các hạng mục công việc của dịch vụ.

Yếu tố cố định là yếu tố không thay đổi trong quá trình thực hiện dịch vụ, yếu tố biến đổi là yếu tố thay đổi trong quá trình thực hiện dịch vụ.

Các phương tiện đo áp dụng theo các văn bản kỹ thuật đo lường do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (nay là Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường chất Quốc gia) ban hành, cụ thể:
	TT
	Phương tiện đo/ Nhóm phương tiện đo
	Văn bản kỹ thuật đo lường áp dụng

	1
	Công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng (1 pha, 3 pha)
	ĐLVN 07:2019

	2
	Công tơ điện xoay chiều kiểu điện tử (1 pha, 3 pha)
	ĐLVN 39:2019

	3
	Công tơ điện xoay chiều chuẩn
	ĐLVN 297:2016

	4
	Taximet
	ĐLVN 01:2019

	5
	Phương tiện đo điện trở cách điện (Megomet), điện trở tiếp đất (Teromet)
	ĐLVN 142:2019; ĐLVN 143:2019

	6
	Nhiệt kế y học thủy tinh - thuỷ ngân có cơ cấu cực đại
	ĐLVN 21:2017

	7
	Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng
	ĐLVN 20:2019

	8
	Nhiệt kế y học điện tử tiếp xúc có cơ cấu cực đại
	ĐLVN 23:2017

	9
	Nhiệt kế hiện số
	ĐLVN 138:2004

	10
	Quả cân (F1 đến 20kg, F2 đến 20kg, M1 đến 20kg)
	ĐLVN 47:2009; ĐLVN 50:2009; ĐLVN 286:2015

	11
	Cân bàn
	ĐLVN 14:2009

	12
	Cân ô tô
	ĐLVN 13:2019

	13
	Cân phân tích, cân kỹ thuật
	ĐLVN 16:2021

	14
	Cân đồng hồ lò xo
	ĐLVN 30:2019

	15
	Cân đĩa
	ĐLVN 15:2009

	16
	Cân treo
	ĐLVN 02:2009

	17
	Cột đo xăng dầu
	ĐLVN 10:2017

	18
	Đồng hồ đo nước lạnh cơ khí
	ĐLVN 17:2017

	19
	Áp kế lò xo
	ĐLVN 08:2011

	20
	Huyết áp kế
	ĐLVN 09:2011

	21
	Phương tiện đo điện tim, phương tiện đo điện não
	ĐLVN 43:2017, ĐLVN 44:2017

	22
	Phương tiện đo dung tích thông dụng
	ĐLVN 12:2011


3. Thành phần công việc và nội dung định mức

3.1. Công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng (1 pha, 3 pha) 

3.1.1. Thành phần công việc


Bước 1: Chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh


a)  Công tơ được vệ sinh sạch sẽ;

b)  Bật phương tiện đo để ổn định;

c)  Công tơ chạy ở chế độ tải danh định.


Bước 2: Tiến hành kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh


a)  Kiểm tra bên ngoài (bao gồm cả nhãn mác);

b)  Kiểm tra kỹ thuật (kiểm tra khả năng hiển thị, độ bền cách điện);

c)  Kiểm tra đo lường (kiểm tra không tải,ngưỡng độ nhậy, hằng số công tơ và cơ cấu đếm).


Bước 3: Kiểm tra sai số cơ bản


a)  Kiểm tra phụ tải Imax , PF = 1;

b)  Kiểm tra phụ tải 100% , PF = 1;

c)  Kiểm tra phụ tải 100% , PF =0,5L;

d)  Kiểm tra phụ tải 50% , PF = 1;

e)  Kiểm tra phụ tải 50% , PF =0,5L;

f)  Kiểm tra phụ tải 10% , PF = 1;

g)  Kiểm tra phụ tải từng phần tử Imax, PF = 1;

h)  Kiểm tra phụ tải từng phần tử 100%, PF = 1;

i)  Kiểm tra phụ tải từng phần tử 100%, PF =0,5L.

Bước 4: Xử lý kết quả

a)  Dán tem, kẹp chì;

b)  Lập biên bản kiểm định;

c)  Cấp giấy chứng nhận;

3.1.2. Nội dung định mức 

Đơn vị tính: 01 phương tiện đo

	TT
	Thành phần định mức
	Đơn vị tính
	Trị số định mức
	Loại 

yếu tố

	I
	Định mức lao động
	
	
	

	I.1
	Lao động trực tiếp
	
	
	

	1
	Kỹ sư (hạng III) bậc 3/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	0,346
	Cố định

	I.2
	Lao động gián tiếp (tính bằng 10% lao động trực tiếp)
	
	
	

	1
	Kỹ sư (hạng III) bậc 3/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	0,035
	Cố định

	II
	Định mức máy móc, thiết bị
	
	
	

	1
	Bàn kiểm công tơ điện [U: 3x (0 - 560) V; I: 3x(0-100)A; (Max 120A);φ: 0-360⁰]
	Bộ
	0,015
	Cố định

	2
	Megomet (2500 V/100000 MΩ)
	Chiếc
	0,355
	Cố định

	3
	Thiết bị thử độ bền cách điện (Điện áp AC/DC: 0 ÷ 5 kV, dòng tải: 55 mA)
	Chiếc
	0,273
	Cố định

	4
	Máy nén khí (loại thông dụng)
	Chiếc
	0,273
	Cố định

	5
	Máy bắt vít (loại thông dụng)
	Chiếc
	0,273
	Cố định

	III
	Định mức vật tư
	
	
	

	1
	Tem kiểm định, hiệu chuẩn, niêm phong
	Chiếc
	1
	Biến đổi

	2
	Chì
	viên
	2
	Biến đổi

	3
	Dây chì
	dây
	2
	Biến đổi

	4
	Giấy in
	tờ
	2
	Biến đổi

	5
	Phôi giấy chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn
	tờ
	2
	Biến đổi

	6
	Mực in
	hộp
	0,002
	Biến đổi

	7
	Bút bi
	Cái
	0,01
	Biến đổi

	8
	Bút lông dầu
	cái
	0,1
	Biến đổi

	9
	Túi đựng clearbag
	cái
	1
	Biến đổi

	10
	Vải phin trắng
	m
	0,007
	Biến đổi

	11
	Cồn công nghiệp
	lít
	0,005
	Biến đổi

	12
	Dầu bảo dưỡng ổ đỡ, chân kính
	ml
	0,05
	Biến đổi

	13
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	1
	Biến đổi

	14
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	0,67
	Biến đổi


3.2. Công tơ điện xoay chiều kiểu điện tử (1 pha, 3 pha).

3.2.1. Thành phần công việc


Bước 1: Chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh

a)  Công tơ được vệ sinh sạch sẽ;

b)  Bật phương tiện đo để ổn định;

c)  Công tơ chạy ở chế độ tải danh định.


Bước 2: Tiến hành kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh

a)  Kiểm tra bên ngoài (kiểm tra bên ngoài bao gồm cả nhãn mác);

b)  Kiểm tra kỹ thuật (kiểm tra khả năng hiển thị, độ bền cách điện);

c)  Kiểm tra đo lường (kiểm tra không tải,ngưỡng độ nhậy, hằng số công tơ và cơ cấu đếm).


Bước 3: Kiểm tra sai số cơ bản

a)  Kiểm tra phụ tải Imax, PF = 1; U=63,5;

b)  Kiểm tra phụ tải I100% , PF = 1; U=63,5;

c)  Kiểm tra phụ tải 100% , PF =0,5L;

d)  Kiểm tra phụ tải 50% , PF = 1;

e)  Kiểm tra phụ tải 50% , PF =0,5L;

f)  Kiểm tra phụ tải 10% , PF = 1;

g)  Kiểm tra phụ tải I10% , PF = 0,5L; U=63,5;

h)  Kiểm tra phụ tải I100% , PF = 1; U=Umax;

i)  Kiểm tra phụ tải I100% , PF =0,5L;U=Umax;

j)  Kiểm tra phụ tải I100% , PF = 1; U=120;

k)  Kiểm tra phụ tải I100% , PF = 0,5L; U=120.


Bước 4: Xử lý kết quả

a)  Dán tem, kẹp chì;

b)  Lập biên bản kiểm định, hiệu chuẩn;

c)  Cấp giấy chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn.

3.2.2. Nội dung định mức 

Đơn vị tính: 01 phương tiện đo

	TT
	Thành phần định mức
	Đơn vị tính
	Trị số định mức
	Loại 

yếu tố

	I
	Định mức lao động
	
	
	

	I.1
	Lao động trực tiếp
	
	
	

	1
	Kỹ sư (hạng III) bậc 3/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	0,394
	Cố định

	I.2
	Lao động gián tiếp (tính bằng 10% lao động trực tiếp)
	
	
	

	1
	Kỹ sư (hạng III) bậc 3/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	0,039
	Cố định

	II
	Định mức máy móc, thiết bị
	
	
	

	1
	Bàn kiểm công tơ điện [U: 3x (0 - 560) V; 

I: 3x(0-100)A; (Max 120A); φ: 0-360o]
	Bộ
	0,066
	Cố định

	2
	Megomet (2500 V/100000 MΩ)
	Chiếc
	0,394
	Cố định

	3
	Thiết bị thử độ bền cách điện (Điện áp AC/DC: 0 ÷ 5 kV, dòng tải: 55 mA)
	Chiếc
	0,394
	Cố định

	4
	Máy nén khí (loại thông dụng)
	Chiếc
	0,394
	Cố định

	5
	Máy bắt vít (loại thông dụng)
	Chiếc
	0,394
	Cố định

	III
	Định mức vật tư
	
	
	

	1
	Tem kiểm định, hiệu chuẩn, niêm phong
	Chiếc
	1
	Biến đổi

	2
	Chì
	viên
	2
	Biến đổi

	3
	Dây chì
	dây
	2
	Biến đổi

	4
	Giấy in
	tờ
	2
	Biến đổi

	5
	Phôi giấy chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn
	tờ
	2
	Biến đổi

	6
	Mực in
	hộp
	0,002
	Biến đổi

	7
	Bút bi
	Cái
	0,01
	Biến đổi

	8
	Bút lông dầu
	cái
	0,1
	Biến đổi

	9
	Túi đựng clearbag
	cái
	1
	Biến đổi

	10
	Vải phin trắng
	m
	0,007
	Biến đổi

	11
	Cồn công nghiệp
	lít
	0,005
	Biến đổi

	12
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	1
	Biến đổi

	13
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	0,76
	Biến đổi


3.3. Công tơ điện xoay chiều chuẩn
3.3.1. Thành phần công việc


Bước 1: Chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh

a)  Công tơ được vệ sinh sạch sẽ;

b)  Bật phương tiện đo để ổn định;

c)  Công tơ chạy ở chế độ tải danh định.


Bước 2: Tiến hành kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh

a)  Kiểm tra bên ngoài (bao gồm cả nhãn mác);

b)  Kiểm tra kỹ thuật (kiểm tra độ bền cách điện, khả năng bảo vệ mạch điện áp, khả năng bảo vệ mạch dòng điện, khả năng làm việc của đầu đọc, công suất ra của mạch tạo điện áp, công suất đầu ra của mạch tạo dòng điện, khả năng tạo góc lệch pha);

c)  Kiểm tra đo lường (Xác định sai số cơ bản của IUT, đối với IUTc sử dụng biến áp đo lường cách ly cho mạch điện áp, đối với IUTc sử dụng biến dòng đo lường cách ly cho mạch dòng điện, đối với IUTc đo điện năng phản kháng).


Bước 3: Kiểm tra sai số cơ bản

a)  Kiểm tra phụ tải Imax, PF = 1; U=63,5;

b)  Kiểm tra phụ tải I100% , PF = 1; U=63,5;
c)  Kiểm tra phụ tải 100% , PF =0,5L;

d)  Kiểm tra phụ tải I100% , PF = 0,8C;U=63,5;

e)  Kiểm tra phụ tải 50% , PF = 1;

f)  Kiểm tra phụ tải 50% , PF =0,5L;

g)  Kiểm tra phụ tải I50% , PF = 0,8C; U=63,5;

h)  Kiểm tra phụ tải 10% , PF = 1;

i)  Kiểm tra phụ tải I10% , PF = 0,5L; U=63,5;

j)  Kiểm tra phụ tải I10% , PF = 0,8L;U=63,5;

k)  Kiểm tra phụ tải I100% , PF = 1; U=Umax;

l)  Kiểm tra phụ tải I100% , PF =0,5L;U=Umax;

m)  Kiểm tra phụ tải I100% , PF = 1; U=120;

n)  Kiểm tra phụ tải I100% , PF = 0,5L; U=120


Bước 4: Xử lý kết quả

a)  Dán tem, kẹp chì;

b)  Lập biên bản kiểm định, hiệu chuẩn;

c)  Cấp giấy chứng nhận kiểm đinh, hiệu chuẩn.

3.3.2. Nội dung định mức
Đơn vị tính: 01 phương tiện đo

	TT
	Thành phần định mức
	Đơn vị tính
	Trị số định mức
	Loại 

yếu tố

	I
	Định mức lao động
	
	
	

	I.1
	Lao động trực tiếp
	
	
	

	1
	Kỹ sư (hạng III) bậc 3/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	3,026
	Cố định

	I.2
	Lao động gián tiếp (tính bằng 10% lao động trực tiếp)
	
	
	

	1
	Kỹ sư (hạng III) bậc 3/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	0,303
	Cố định

	II
	Định mức máy móc, thiết bị
	
	
	

	1
	Bàn kiểm công tơ điện [U: 3x (0-560) V; I: 3x (0-100)A; (Max 120A); φ: 0-360o]
	Bộ
	0,066
	Cố định

	2
	Megomet (2500 V/100000 MΩ)
	Chiếc
	0,394
	Cố định

	3
	Thiết bị thử độ bền cách điện (Điện áp AC/DC: 0 ÷ 5 kV, dòng tải: 55 mA)
	Chiếc
	0,394
	Cố định

	4
	Máy nén khí (loại thông dụng)
	Chiếc
	0,394
	Cố định

	5
	Máy bắt vít (loại thông dụng)
	Chiếc
	0,394
	Cố định

	III
	Định mức vật tư
	
	
	

	1
	Tem kiểm định, hiệu chuẩn, niêm phong
	Chiếc
	1
	Biến đổi

	2
	Chì
	viên
	2
	Biến đổi

	3
	Dây chì
	dây
	2
	Biến đổi

	4
	Giấy in
	tờ
	2
	Biến đổi

	5
	Phôi giấy chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn
	tờ
	2
	Biến đổi

	6
	Mực in
	hộp
	0,002
	Biến đổi

	7
	Bút bi
	Cái
	0,01
	Biến đổi

	8
	Bút lông dầu
	cái
	0,1
	Biến đổi

	9
	Túi đựng clearbag
	cái
	1
	Biến đổi

	10
	Vải phin trắng
	m
	0,007
	Biến đổi

	11
	Cồn công nghiệp
	lít
	0,005
	Biến đổi

	12
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	1
	Biến đổi

	13
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	5,88
	Biến đổi


3.4. Taximet
3.4.1. Thành phần công việc


Bước 1: Chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh

a)  Làm sạch lốp xe trước khi đưa vào kiểm định;

b)  Kiểm tra áp suất hơi của lốp xe;

c)  Kiểm tra bộ côn chống trượt trên thiết bị kiểm định taximet;

d)  Kiểm tra độ sâu hoa lốp.


Bước 2: Tiến hành kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh

a)  Kiểm tra bên ngoài (kích cỡ lốp, độ căng lốp, độ mòn của lốp; đồng hồ: nhãn hiệu đồng hồ, nước sản xuất, số đồng hồ, hiển thị số đồng hồ; màn hình hiển thị; đơn vị đo lường hiển thị; vị trí kẹp chì, dán tem kiểm định, dán tem niêm phong);

b)  Kiểm tra kỹ thuật (kiểm tra bộ hiển thị đồng hồ; các phím bấm chức năng; Thực hiện in thử: bản in phải rõ ràng, đầy đủ thông tin tại lúc);
c)  Kiểm tra đo lường (đo chu vi bánh xe; xác định hệ số bù lốp; lập chương trình kiểm định; nhập thông tin vào máy tính; nhập bảng giá của taxi cần kiểm vào chuẩn; kiểm tra và nạp hệ số k; đo quãng đường; đo thời gian chờ).


Bước 3: Xử lý kết quả

a)  Dán tem, kẹp chì;

b)  Lập biên bản kiểm định, hiệu chuẩn;

c)  Cấp giấy chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn.
3.4.2. Nội dung định mức 

Đơn vị tính: 01 phương tiện đo

	TT
	Thành phần định mức
	Đơn vị tính
	Trị số định mức
	Loại 

yếu tố

	I
	Định mức lao động
	
	
	

	I.1
	Lao động trực tiếp
	
	
	

	1
	Kỹ sư (hạng III) bậc 3/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	0,167
	Cố định

	I.2
	Lao động gián tiếp (tính bằng 10% lao động trực tiếp)
	
	
	

	1
	Kỹ sư (hạng III) bậc 3/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	0,017
	Cố định

	II
	Định mức máy móc, thiết bị
	
	
	

	1
	Chuẩn kiểm định taximet (0÷999,999) km; CCX: 0.5
	Bộ
	0,185
	Cố định

	2
	Đồng hồ bấm giây (phân giải: 0,01s)
	Chiếc
	0,185
	Cố định

	3
	Áp kế đồng hồ đo lốp xe (cấp chính xác: 2,5)
	Chiếc
	0,185
	Cố định

	4
	Thước đo độ sâu rãnh lốp (< 0.1 mm)
	Chiếc
	0,185
	Cố định

	III
	Định mức vật tư
	
	
	

	1
	Tem kiểm định, hiệu chuẩn
	chiếc
	1
	Biến đổi

	2
	Tem niêm phong
	chiếc
	2
	Biến đổi

	3
	Chì
	hạt
	2
	Biến đổi


	4
	Dây chì
	dây
	2
	Biến đổi

	5
	Giấy in
	tờ
	3
	Biến đổi

	6
	Phôi giấy chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn
	tờ
	2
	Biến đổi

	7
	Mực in
	hộp
	0,003
	Biến đổi

	8
	Bút bi
	cái
	1
	Biến đổi

	9
	Bút lông dầu
	cái
	0,1
	Biến đổi

	10
	Túi đựng clearbag
	cái
	1
	Biến đổi

	11
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	1
	Biến đổi

	12
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	0,32
	Biến đổi


3.5. Phương tiện đo điện trở cách điện (Megomet), điện trở tiếp đất (Teromet)

3.5.1. Thành phần công việc


Bước 1: Chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh

a)  Lựa chọn tổ hợp chuẩn; 

b)  Đặt hộp điện trở chuẩn và thiết bị trong môi trường kiểm định; 

c)  Nối đất, và làm sạch bên ngoài các cực của thiết bị.


Bước 2: Tiến hành kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh

a)  Kiểm tra bên ngoài (ký hiệu, nhãn hiệu; các cực nối, các công tắc chuyển mạch); 

b)  Kiểm tra kỹ thuật (nguồn điện cung cấp; khả năng phát điện áp ra các cực đo thiết bị; khả năng làm việc của thiết bị);

c)  Kiểm tra đo lường (Xác định sai số cơ bản; nối và kiểm tra các cực của thang đo; thay đổi giá trị các cực để so sánh xác định sai số thiết bị so với chuẩn; xác định sai số cơ bản qui đổi; xác định sai số cơ bản cho thiết bị có nhiều thang đo; đánh giá sai số cơ bản).


Bước 3: Xử lý kết quả

a)  Dán tem, kẹp chì;

b)  Lập biên bản kiểm định, hiệu chuẩn;

c)  Cấp giấy chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn.

3.5.2. Nội dung định mức 

Đơn vị tính: 01 phương tiện đo
	TT
	Thành phần định mức
	Đơn vị tính
	Trị số định mức
	Loại 

yếu tố

	I
	Định mức lao động
	
	
	

	I.1
	Lao động trực tiếp
	
	
	

	1
	Kỹ sư (hạng III) bậc 3/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	0,283
	Cố định

	I.2
	Lao động gián tiếp (tính bằng 10% lao động trực tiếp)
	
	
	

	1
	Kỹ sư (hạng III) bậc 3/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	0,028
	Cố định

	II
	Định mức máy móc, thiết bị
	
	
	

	1
	Hộp điện trở chuẩn1 kW ÷ 1111,1111 GΩ, Độ CX: ± (0,1÷10 )%
	Hộp
	0,271
	Cố định

	2
	Nhiệt kế(-40 ¸ 85)oC; ±0,5oC
	Chiếc
	0,271
	Cố định

	3
	Ẩm kế(10, 99)%RH; ±3% RH
	Chiếc
	0,271
	Cố định

	4
	Đồng hồ vạn năng đo: V, A, Ω  
	Chiếc
	0,271
	Cố định

	III
	Định mức vật tư
	
	
	

	1
	Tem kiểm định, hiệu chuẩn
	chiếc
	1
	Biến đổi

	2
	Chì
	hạt
	2
	Biến đổi

	3
	Dây chì
	Dây
	2
	Biến đổi

	4
	Giấy in
	tờ
	2
	Biến đổi

	5
	Phôi giấy chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn
	tờ
	2
	Biến đổi

	6
	Mực in
	hộp
	0,002
	Biến đổi

	7
	Bút bi
	Cái
	1
	Biến đổi

	8
	Bút lông dầu
	Cái
	0,1
	Biến đổi

	9
	Túi đựng clearbag
	Cái
	1
	Biến đổi

	10
	Vải phin trắng
	M
	0,008
	Biến đổi

	11
	Cồn công nghiệp
	Lít
	0,008
	Biến đổi

	12
	Dây điện
	M
	0,1
	Biến đổi

	13
	Bảo hộ lao động
	bộ
	1
	Biến đổi

	14
	Pin
	Đôi
	6
	Biến đổi

	15
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	0,55
	Biến đổi


3.6. Nhiệt kế y học thủy tinh - thuỷ ngân có cơ cấu cực đại

3.6.1. Thành phần công việc


Bước 1: Chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh

a)  Lựa chọn tổ hợp chuẩn;

b)  Chuẩn bị các dụng cụ để gá lắp nhiệt kế chuẩn và nhiệt kế bị kiểm;

c)  Vệ sinh nhiệt kế sạch sẽ.


Bước 2: Tiến hành kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh

a)  Kiểm tra bên ngoài (ký hiệu, nhãn hiệu);

b)  Kiểm tra kỹ thuật (đảm bảo: bầu nhiệt kế bị kiểm không có bọt khí, vật lạ; thân nhiệt kế phải trong suốt, mặt ngoài phải trơn nhẵn, không bị xước, nứt vỡ và không có bọt khí làm ảnh hưởng đến việc đọc chỉ số; ống mao quản phải thẳng, đồng đều, cho phép nhìn rõ cột chất lỏng. Cột chất lỏng không bị đứt đoạn, chất lỏng không được bám dính trên ống mao quản);

c)  Kiểm tra đo lường (vẩy bằng tay hoặc máy chuyên dụng cho cột thuỷ ngân của nhiệt kế bị kiểm hạ thấp hơn nhiệt độ cần kiểm tra ít nhất 0,50C; gá lắp nhiệt kế chuẩn, nhiệt kế cần hiệu chuẩn vào các bình điều nhiệt, lò hiệu chuẩn; đặt nhiệt độ ứng với dải cần đo ít nhất 3 điểm; khi nhiệt độ ổn định, đọc số chỉ nhiệt của chuẩn và thiết bị; xác định sai số tại mỗi điểm kiểm tra).


Bước 3: Xử lý kết quả

a)  Dán tem, kẹp chì;

b)  Lập biên bản kiểm định, hiệu chuẩn;

c)  Cấp giấy chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn.
3.6.2. Nội dung định mức 

Đơn vị tính: 01 phương tiện đo

	TT
	Thành phần định mức
	Đơn vị tính
	Trị số định mức
	Loại 

yếu tố

	I
	Định mức lao động
	
	
	

	I.1
	Lao động trực tiếp
	
	
	

	1
	Kỹ sư (hạng III) bậc 3/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	0,213
	Cố định

	I.2
	Lao động gián tiếp (tính bằng 10% lao động trực tiếp)
	
	
	

	1
	Kỹ sư (hạng III) bậc 3/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	0,021
	Cố định

	II
	Định mức máy móc, thiết bị
	
	
	

	1
	Nhiệt kế chuẩn (phạm vi đo phù hợp với phạm vi kiểm định; ĐKĐBĐ mở rộng: 0,02oC)
	Chiếc
	0,280
	Cố định

	2
	Bình điều nhiệt chất lỏng (phạm vi đo phù hợp với phạm vi kiểm định; độ ổn định: ± 0,02oC; độ đồng đều: ± 0,01oC)
	Chiếc
	0,280
	Cố định

	3
	Kính phóng đại (độ phóng đại: ≥4X)
	Chiếc
	0,280
	Cố định

	4
	Dụng cụ gá lắp, đồng hồ thời gian
	Chiếc
	0,280
	Cố định

	III
	Định mức vật tư
	
	
	

	1
	Tem kiểm định, hiệu chuẩn
	chiếc
	1
	Biến đổi

	2
	Giấy in
	tờ
	2
	Biến đổi

	3
	Phôi giấy chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn
	tờ
	2
	Biến đổi

	4
	Mực in
	hộp
	0,002
	Biến đổi

	5
	Bút bi
	Cái
	1
	Biến đổi

	6
	Túi đựng clearbag
	Cái
	1
	Biến đổi

	7
	Vải phin trắng
	M
	0,005
	Biến đổi

	8
	Cồn công nghiệp
	Lít
	0,01
	Biến đổi

	9
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	0,41
	Biến đổi


3.7. Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng

3.7.1. Thành phần công việc


Bước 1: Chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh

a)  Lựa chọn tổ hợp chuẩn;

b)  Chuẩn bị các dụng cụ để gá lắp nhiệt kế chuẩn và nhiệt kế bị kiểm;

c)  Vệ sinh nhiệt kế sạch sẽ.


Bước 2: Tiến hành kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh

a)  Kiểm tra bên ngoài (ký hiệu, nhãn hiệu);

b)  Kiểm tra kỹ thuật (đảm bảo: bầu nhiệt kế bị kiểm không có bọt khí, vật lạ; thân nhiệt kế phải trong suốt, mặt ngoài phải trơn nhẵn, không bị xước, nứt vỡ và không có bọt khí làm ảnh hưởng đến việc đọc chỉ số; ống mao quản phải thẳng, đồng đều, cho phép nhìn rõ cột chất lỏng. Cột chất lỏng không bị đứt đoạn, chất lỏng không được bám dính trên ống mao quản);

c)  Kiểm tra đo lường (vận hành tổ hợp chuẩn; chuẩn bị điểm 0°C; gá lắp nhiệt kế chuẩn, nhiệt kế cần hiệu chuẩn vào các bình điều nhiệt, lò hiệu chuẩn; đặt nhiệt độ ứng với dải cần đo ít nhất 3 điểm; khi nhiệt độ ổn định, đọc số chỉ nhiệt của chuẩn và thiết bị; xác định sai số tại mỗi điểm kiểm tra; xác định độ hồi trễ).


Bước 3: Xử lý kết quả

a)  Dán tem, kẹp chì;

b)  Lập biên bản kiểm định, hiệu chuẩn;

c)  Cấp giấy chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn

3.7.2. Nội dung định mức 

Đơn vị tính: 01 phương tiện đo
	TT
	Thành phần định mức
	Đơn vị tính
	Trị số định mức
	Loại 

yếu tố

	I
	Định mức lao động
	
	
	

	I.1
	Lao động trực tiếp
	
	
	

	1
	Kỹ sư (hạng III) bậc 3/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	0,271
	Cố định

	I.2
	Lao động gián tiếp (tính bằng 10% lao động trực tiếp)
	
	
	

	1
	Kỹ sư (hạng III) bậc 3/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	0,027
	Cố định

	II
	Định mức máy móc, thiết bị
	
	
	

	1
	Nhiệt kế chuẩn (phạm vi đo phù hợp với phạm vi kiểm định; ĐKĐBĐ mở rộng: 0,02oC)
	Chiếc
	0,280
	Cố định

	2
	Bình điều nhiệt chất lỏng (phạm vi đo phù hợp với phạm vi kiểm định; độ ổn định: ± 0,02oC; độ đồng đều: ± 0,01oC)
	Chiếc
	0,280
	Cố định

	3
	Kính phóng đại (độ phóng đại: ≥4X)
	Chiếc
	0,280
	Cố định

	4
	Nhiệt kế phụ thân ngắn (Phạm vi đo 0÷ 100oC, giá trị độ chia không lớn hơn 0,20oC)
	Chiếc
	0,280
	Cố định

	5
	Dụng cụ gá lắp, đồng hồ thời gian
	Chiếc
	0,280
	Cố định

	III
	Định mức vật tư
	
	
	

	1
	Tem kiểm định, hiệu chuẩn
	chiếc
	1
	Biến đổi

	2
	Giấy in
	tờ
	2
	Biến đổi

	3
	Phôi giấy chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn
	tờ
	2
	Biến đổi

	4
	Mực in
	hộp
	0,002
	Biến đổi

	5
	Bút bi
	Cái
	1
	Biến đổi

	6
	Túi đựng clearbag
	Cái
	1
	Biến đổi

	7
	Vải phin trắng
	M
	0,005
	Biến đổi

	8
	Cồn công nghiệp
	Lít
	0,01
	Biến đổi


	9
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	0,52
	Biến đổi


3.8. Nhiệt kế y học điện tử tiếp xúc có cơ cấu cực đại

3.8.1. Thành phần công việc


Bước 1: Chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh

a)  Lựa chọn tổ hợp chuẩn;

b)  Chuẩn bị các dụng cụ để gá lắp nhiệt kế chuẩn và nhiệt kế bị kiểm;

c)  Vệ sinh nhiệt kế sạch sẽ.


Bước 2: Tiến hành kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh

a)  Kiểm tra bên ngoài (ký hiệu, nhãn hiệu; chỉ thị phải rõ ràng, không mất nét hoặc gây nhầm lẫn cho việc đọc);

b)  Kiểm tra kỹ thuật: nhiệt kế bị kiểm phải được chia độ theo độ Celsius (oC);

c)  Kiểm tra đo lường (vận hành tổ hợp chuẩn;gá lắp nhiệt kế chuẩn, nhiệt kế cần hiệu chuẩn vào các bình điều nhiệt, lò hiệu chuẩn; đặt nhiệt độ ứng với dải cần đo ít nhất 3 điểm; khi nhiệt độ ổn định, đọc số chỉ nhiệt của chuẩn và thiết bị; xác định sai số tại mỗi điểm kiểm tra).


Bước 3: Xử lý kết quả

a)  Dán tem, kẹp chì;

b)  Lập biên bản kiểm định, hiệu chuẩn;

c)  Cấp giấy chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn.

3.8.2. Nội dung định mức 

Đơn vị tính: 01 phương tiện đo

	TT
	Thành phần định mức
	Đơn vị tính
	Trị số định mức
	Loại 

yếu tố

	I
	Định mức lao động
	
	
	

	I.1
	Lao động trực tiếp
	
	
	

	1
	Kỹ sư (hạng III) bậc 3/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	0,163
	Cố định

	I.2
	Lao động gián tiếp (tính bằng 10% lao động trực tiếp)
	
	
	

	1
	Kỹ sư (hạng III) bậc 3/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	0,016
	Cố định

	II
	Định mức máy móc, thiết bị
	
	
	

	1
	Nhiệt kế chuẩn (phạm vi đo phù hợp với phạm vi kiểm định; ĐKĐBĐ mở rộng: 0,02oC)
	Chiếc
	0,280
	Cố định

	2
	Bình điều nhiệt chất lỏng (phạm vi đo phù hợp với phạm vi kiểm định; độ ổn định: ± 0,02oC; độ đồng đều: ± 0,01oC)
	Chiếc
	0,280
	Cố định

	3
	Kính phóng đại (độ phóng đại: ≥4X)
	Chiếc
	0,280
	Cố định

	4
	Dụng cụ gá lắp, đồng hồ thời gian
	Chiếc
	0,280
	Cố định

	III
	Định mức vật tư
	
	
	

	1
	Tem kiểm định, hiệu chuẩn
	Chiếc
	1
	Biến đổi

	2
	Giấy in
	Tờ
	2
	Biến đổi

	3
	Phôi giấy chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn
	Tờ
	2
	Biến đổi

	4
	Mực in
	Hộp
	0,002
	Biến đổi

	5
	Bút bi
	Cái
	1
	Biến đổi

	6
	Túi đựng clearbag
	Cái
	1
	Biến đổi

	7
	Vải phin trắng
	M
	0,005
	Biến đổi

	8
	Cồn công nghiệp
	Lít
	0,01
	Biến đổi

	9
	Điện năng (nhiên liệu)
	kW
	0,312
	Biến đổi


3.9. Nhiệt kế hiện số

3.9.1. Thành phần công việc


Bước 1: Chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh

a)  Lựa chọn tổ hợp chuẩn;

b)  Chuẩn bị các dụng cụ để gá lắp nhiệt kế chuẩn và nhiệt kế bị kiểm.

Bước 2: Tiến hành kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh

a)  Kiểm tra bên ngoài (ký hiệu, nhãn hiệu; các đầu nối dây; pin, thiết bị chỉ thị và đầu đo);

b)  Kiểm tra kỹ thuật (các chi tiết hiển thị của nhiệt kế; chỉ thị nhiệt độ môi trường; sự an toàn của điện trở cách điện);

c)  Kiểm tra đo lường (vận hành tổ hợp chuẩn; chuẩn bị điểm 0°C; gá lắp nhiệt kế chuẩn, nhiệt kế cần hiệu chuẩn vào các bình điều nhiệt, lò hiệu chuẩn; đặt nhiệt độ ứng với dải cần đo ít nhất 3 điểm; khi nhiệt độ ổn định, đọc số chỉ nhiệt của chuẩn và thiết bị; xác định sai số tại mỗi điểm kiểm tra; xác định độ hồi trễ);

d)  Tính giá trị trung bình mỗi lần đo;
e)  Tính độ lệch chuẩn tại mỗi điểm.

Bước 3: Xử lý kết quả


a)  Dán tem, kẹp chì;

b)  Lập biên bản kiểm định, hiệu chuẩn;

c)  Cấp giấy chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn.
3.9.2. Nội dung định mức 

Đơn vị tính: 01 phương tiện đo
	TT
	Thành phần định mức
	Đơn vị tính
	Trị số định mức
	Loại 

yếu tố

	I
	Định mức lao động
	
	
	

	I.1
	Lao động trực tiếp
	
	
	

	1
	Kỹ sư (hạng III) bậc 3/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	0,302
	Cố định

	I.2
	Lao động gián tiếp (tính bằng 10% lao động trực tiếp)
	
	
	

	1
	Kỹ sư (hạng III) bậc 3/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	0,030
	Cố định

	II
	Định mức máy móc, thiết bị
	
	
	

	1
	Lò chuẩn nhiệt độ kiểu khô dải trung (đến 600oC) tích hợp tín hiệu đầu vào cho cặp nhiệt TC và RTD (Tmt ÷ 600oC )
	Chiếc
	0,553
	Cố định

	2
	Bể chuẩn nhiệt độ tích hợp kiểu bể ướt và bể khô (-30oC ÷ Tmt) 
	Chiếc
	0,553
	Cố định

	3
	Lò chuẩn nhiệt độ dải cao (150÷1200)oC
	Chiếc
	0,553
	Cố định

	4
	Cầu đo điện trở cấp chính xác cao
	Chiếc
	0,553
	Cố định

	5
	Cặp nhiệt điện chuẩn Type S (0÷1600)oC
	Chiếc
	0,553
	Cố định

	6
	NK điện trở chuẩn PRT 100 (0÷420)oC
	Chiếc
	0,553
	Cố định

	III
	Định mức vật tư
	
	
	

	1
	Tem kiểm định, hiệu chuẩn
	Chiếc
	1
	Biến đổi

	2
	Giấy in
	Tờ
	2
	Biến đổi

	3
	Phôi giấy chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn
	Tờ
	2
	Biến đổi

	4
	Mực in
	Hộp
	0,002
	Biến đổi

	5
	Bút bi
	Cái
	1
	Biến đổi

	6
	Túi đựng clearbag
	Cái
	1
	Biến đổi

	7
	Vải phin trắng
	M
	0,005
	Biến đổi

	8
	Cồn công nghiệp
	Lít
	0,01
	Biến đổi

	9
	Điện năng
	kW
	0,58
	Biến đổi


3.10. Quả cân (F1 đến 20kg, F2 đến 20kg, M1 đến 20kg)

3.10.1. Thành phần công việc


Bước 1: Chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh

a)  Làm sạch cân;

b)  Sấy cân chuẩn;

c)  Ổn định nhiệt độ quả cân chuẩn và quả cân hiệu chuẩn.

Bước 2: Tiến hành kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh

a)  Kiểm tra bên ngoài (đảm bảo bề mặt quả cân nhẵn, không vết xướt và được làm sạch);

b)  Kiểm tra kỹ thuật (khối lượng riêng; từ tính);

c)  Kiểm tra đo lường (lựa chọn phương pháp so sánh; lựa chọn sai số phép lặp; tính toán và công bố kết quả hiệu chuẩn).


Bước 3: Xử lý kết quả


a)  Dán tem, kẹp chì;

b)  Lập biên bản kiểm định, hiệu chuẩn;

c)  Cấp giấy chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn.
3.10.2. Nội dung định mức 

Đơn vị tính: 01 phương tiện đo

	TT
	Thành phần định mức
	Đơn vị tính
	Trị số định mức
	Loại 

yếu tố

	I
	Định mức lao động
	
	
	

	I.1
	Lao động trực tiếp
	
	
	

	1
	Kỹ sư (hạng III) bậc 3/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	0.279
	Cố định

	I.2
	Lao động gián tiếp (tính bằng 10% lao động trực tiếp)
	
	
	

	1
	Kỹ sư (hạng III) bậc 3/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	0,028
	Cố định

	II
	Định mức máy móc, thiết bị
	
	
	

	1
	Bộ quả cân chuẩn cấp chính xác: E2 (phạm vi đo: 1 mg ÷ 20 kg)
	Bộ
	0,385
	Cố định

	2
	Cân so sánh (phạm vi đo: 0 ÷ 30kg)
	Chiếc
	0,385
	Cố định

	3
	Nhiệt kế (phạm vi đo: 0÷50oC)
	Chiếc
	0,385
	Cố định

	4
	Ẩm kế (phạm vi đo: 0÷100 %RH)
	Chiếc
	0,385
	Cố định

	III
	Định mức vật tư
	
	
	

	1
	Tem hiệu chuẩn
	Chiếc
	1
	Biến đổi

	2
	Giấy in
	Tờ
	3
	Biến đổi

	3
	Phôi giấy chứng nhận hiệu chuẩn
	Tờ
	2
	Biến đổi

	4
	Mực in
	Hộp
	0,003
	Biến đổi

	5
	Bút bi
	Cái
	1
	Biến đổi

	6
	Bút lông dầu
	Cái
	0,1
	Biến đổi

	7
	Túi đựng clearbag
	Cái
	1
	Biến đổi

	8
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	1
	Biến đổi


3.11. Cân bàn
3.11.1. Thành phần công việc


Bước 1: Chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh

a)  Tập kết chuẩn, tải bì và phương tiện kiểm định;

b)  Cân được lắp ráp hoàn chỉnh, vệ sinh sạch sẽ, để trên mặt phẳng.

Bước 2: Tiến hành kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh

a)  Kiểm tra bên ngoài (nhãn mác; vị trí đóng dấu, dán tem kiểm định);

b)  Kiểm tra kỹ thuật (kiểm tra các chi tiết và lắp ghép; bộ phận tiếp nhận tải, truyền lực; bộ phận chỉ thị; kiểm tra mặt bàn cân);
c)  Kiểm tra đo lường (kiểm tra độ động; độ nhậy, độ lặp lại; kiểm tra tại mức cân 0 hoặc Min; xác định sai số).

Bước 3: Xử lý kết quả

a)  Dán tem, kẹp chì;

b)  Lập biên bản kiểm định, hiệu chuẩn;

c)  Cấp giấy chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn.
3.11.2. Nội dung định mức 

Đơn vị tính: 01 phương tiện đo

	TT
	Thành phần định mức
	Đơn vị tính
	Trị số định mức
	Loại 

yếu tố

	I
	Định mức lao động
	
	
	

	I.1
	Lao động trực tiếp
	
	
	

	1
	Kỹ sư (hạng III) bậc 3/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	0,154
	Cố định

	I.2
	Lao động gián tiếp (tính bằng 10% lao động trực tiếp)
	
	
	

	1
	Kỹ sư (hạng III) bậc 3/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	0,015
	Cố định

	II
	Định mức máy móc, thiết bị
	
	
	

	1
	Quả cân chuẩn loại 20 kg M1
	Quả
	0,385
	Cố định

	2
	Quả cân chuẩn loại 10 kg M1
	Quả
	0,385
	Cố định

	3
	Quả cân (1-500) g F2
	Bộ
	0,385
	Cố định

	4
	Quả cân 1 kg F2
	Quả
	0,385
	Cố định

	5
	Quả cân 2 kg F2
	Quả
	0,385
	Cố định

	III
	Định mức vật tư
	
	
	

	1
	Tem kiểm định
	Chiếc
	1
	Biến đổi

	2
	Tem niêm phong
	Chiếc
	1
	Biến đổi

	3
	Chì
	Hạt
	1
	Biến đổi

	4
	Dây chì
	Dây
	1
	Biến đổi

	5
	Giấy in
	Tờ
	2
	Biến đổi

	6
	Phôi giấy chứng nhận kiểm định
	Tờ
	2
	Biến đổi

	7
	Mực in
	Hộp
	0,003
	Biến đổi

	8
	Bút bi
	Cái
	1
	Biến đổi

	9
	Bút lông dầu
	Cái
	0,1
	Biến đổi

	10
	Túi đựng clearbag
	Cái
	1
	Biến đổi

	11
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	1
	Biến đổi


3.12. Cân ô tô
3.12.1. Thành phần công việc


Bước 1: Chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh (tập kết chuẩn, tải bì và phương tiện kiểm định)

Bước 2: Tiến hành kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh

a)  Kiểm tra bên ngoài (nhãn mác; vị trí đóng dấu, dán tem kiểm định);

b)  Kiểm tra kỹ thuật (kiểm tra các chi tiết và lắp ghép; bộ phận tiếp nhận tải: đầu đo, hộp đấu dây và dây dẫn; bộ phận chỉ thị; kiểm tra móng và bệ cân);

c)  Kiểm tra đo lường:

·  Kiểm tra tại mức cân "0" hoặc min (xác định sai số; độ động; độ lặp lại);

·  Kiểm tra với đặt tải lệch tâm;

·  Kiểm tra tại các mức cân (phương pháp thế chuẩn):

·  Chiều tăng tải: Xác định sai số bậc kiểm từ 1 đến 5 tương ứng với 20%, 40%, 60%, 80% và 100% mức cân;

·  Chiều giảm tải: Xác định sai số bậc kiểm từ 4 về 1 tương ứng với 80%, 60%, 40% và 20% mức cân;

·  Xác định độ động, độ lặp lại tại mức cân 50%, 100%.


Bước 3: Xử lý kết quả

a)  Dán tem, kẹp chì;

b)  Lập biên bản kiểm định;

c)  Cấp giấy chứng nhận

3.12.2. Nội dung định mức 

Đơn vị tính: 01 phương tiện đo

	TT
	Thành phần định mức
	Đơn vị tính
	Trị số định mức
	Loại 

yếu tố

	I
	Định mức lao động
	
	
	

	I.1
	Lao động trực tiếp
	
	
	

	1
	Kỹ sư (hạng III) bậc 3/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	0,854
	Cố định

	I.2
	Lao động gián tiếp (tính bằng 10% lao động trực tiếp)
	
	
	

	1
	Kỹ sư (hạng III) bậc 3/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	0,085
	Cố định

	II
	Định mức máy móc, thiết bị
	
	
	

	1
	Quả cân chuẩn loại 20 kg M1
	Quả
	1,048
	Cố định

	2
	Quả cân chuẩn loại 500 kg M1
	Quả
	1,049
	Cố định

	3
	Quả cân (1-500)g F2
	Bộ
	1,050
	Cố định

	4
	Quả cân 1 kg F2
	Quả
	1,051
	Cố định

	5
	Quả cân 2 kg F2
	Quả
	1,053
	Cố định

	III
	Định mức vật tư
	
	
	

	1
	Tem kiểm định
	Chiếc
	1
	Biến đổi

	2
	Tem niêm phong
	Chiếc
	2
	Biến đổi

	3
	Chì
	Hạt
	2
	Biến đổi

	4
	Dây chì
	Dây
	2
	Biến đổi

	5
	Giấy in
	Tờ
	3
	Biến đổi

	6
	Phôi giấy chứng nhận kiểm định
	Tờ
	2
	Biến đổi

	7
	Mực in
	Hộp
	0,003
	Biến đổi

	8
	Bút bi
	Cái
	1
	Biến đổi

	9
	Bút lông dầu
	Cái
	0,1
	Biến đổi

	10
	Túi đựng clearbag
	Cái
	1
	Biến đổi

	11
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	1
	Biến đổi


3.13. Cân phân tích, cân kỹ thuật
3.13.1. Thành phần công việc


Bước 1: Chuẩn bị kiểm định


a)  Đặt các quả cân chuẩn cạnh cân cần kiểm định, ổn định nhiệt độ đối với các quả cân chuẩn;

b)  Mở cửa buồng cân để cân bằng nhiệt độ giữa không gian bên trong và bên ngoài;

c)  Bật nguồn để sấy máy đối với cân điện tử;

d)  Làm sạch vị trí đặt cân, bên trong và bên ngoài buồng cân.


Bước 2: Tiến hành kiểm định

a)  Kiểm tra bên ngoài (đảm bảo đầy đủ các bộ phận và phụ kiện cần thiết; bộ phận chỉ thị rõ ràng và đọc được chính xác; nhãn, ký hiệu đầy đủ);

b)  Kiểm tra kỹ thuật (bộ phận tiếp nhận tải của cân phải cứng vững và không bị vướng bởi các bộ phận khác của cân; Vị trí niêm phong đảm bảo ngăn cản được việc điều chỉnh độ đúng của cân; gia tải khởi động 3 lần, mức tải khởi động tương đương 80 ~ 100% Max);

c)  Kiểm tra đo lường (Xác định sai số tại một mức cân; kiểm tra độ động, độ lặp lại, độ lệch tâm, độ đúng; sai số tại điểm "0").


Bước 3: Xử lý kết quả


a)  Dán tem, kẹp chì;

b)  Lập biên bản kiểm định;

c)  Cấp giấy chứng nhận

3.13.2. Nội dung định mức 

Đơn vị tính: 01 phương tiện đo

	TT
	Thành phần định mức
	Đơn vị tính
	Trị số định mức
	Loại 

yếu tố

	I
	Định mức lao động
	
	
	

	I.1
	Lao động trực tiếp
	
	
	

	1
	Kỹ sư (hạng III) bậc 3/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	0,202
	Cố định

	I.2
	Lao động gián tiếp (tính bằng 10% lao động trực tiếp)
	
	
	

	1
	Kỹ sư (hạng III) bậc 3/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	0,020
	Cố định

	II
	Định mức máy móc, thiết bị
	
	
	

	1
	Quả cân chuẩn CCX E2 (1-500) mg
	bộ
	0,260
	Cố định

	2
	Quả cân chuẩn CCX E2 (1 -500) g
	bộ
	0,260
	Cố định

	3
	Quả cân chuẩn CCX E2 (1-20) kg
	bộ
	0,260
	Cố định

	III
	Định mức vật tư
	
	
	

	1
	Tem kiểm định
	chiếc
	1
	Biến đổi

	2
	Tem niêm phong
	chiếc
	2
	Biến đổi

	3
	Chì
	hạt
	2
	Biến đổi

	4
	Dây chì
	dây
	2
	Biến đổi

	5
	Giấy in
	tờ
	3
	Biến đổi

	6
	Phôi giấy chứng nhận kiểm định
	tờ
	2
	Biến đổi

	7
	Mực in
	hộp
	0,003
	Biến đổi

	8
	Bút bi
	cái
	1
	Biến đổi

	9
	Bút lông dầu
	cái
	0,1
	Biến đổi

	10
	Túi đựng clearbag
	cái
	1
	Biến đổi

	11
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	1
	Biến đổi


3.14. Cân đồng hồ lò xo
3.14.1. Thành phần công việc


Bước 1: Chuẩn bị kiểm định

a)  Tập kết chuẩn, tải bì và phương tiện kiểm định;

b)  Đặt cân ngay ngắn, kiểm tra độ thăng bằng của cân thông qua quả dọi và kiểm tra sự hoạt động bình thường của cân bằng cách chỉnh đưa kim về vạch “0”, dùng tay ấn lên đĩa cân cho kim chỉ chạy khoảng 0,5 tới 0,7 thang đo, quan sát hoạt động của cân.

Bước 2: Tiến hành kiểm định

a)  Kiểm tra bên ngoài (đảm bảo đầy đủ các bộ phận và phụ kiện cần thiết; bộ phận chỉ thị rõ ràng và đọc được chính xác; nhãn, ký hiệu đầy đủ);

b)  Kiểm tra kỹ thuật (mặt đồng hồ, thang đo, kim chỉ; các chi tiết và bộ phận khác);

c)  Kiểm tra đo lường:

·  Kiểm tra tại mức cân "0" hoặc min (xác định sai số; độ động; độ lặp lại);

·  Kiểm tra với đặt tải lệch tâm;

·  Kiểm tra tại các mức cân (phương pháp thế chuẩn) với chiều tăng tải và chiều giảm tải; xác định độ động, độ lặp lại tại mức cân 50%, 100%.


Bước 3: Xử lý kết quả

a)  Dán tem, kẹp chì;

b)  Lập biên bản kiểm định;

c)  Cấp giấy chứng nhận.

3.14.2. Nội dung định mức 

Đơn vị tính: 01 phương tiện đo

	TT
	Thành phần định mức
	Đơn vị tính
	Trị số định mức
	Loại 

yếu tố

	I
	Định mức lao động
	
	
	

	I.1
	Lao động trực tiếp
	
	
	

	1
	Kỹ sư (hạng III) bậc 3/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	0,085
	Cố định

	I.2
	Lao động gián tiếp (tính bằng 10% lao động trực tiếp)
	
	
	

	1
	Kỹ sư (hạng III) bậc 3/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	0,009
	Cố định

	II
	Định mức máy móc, thiết bị
	
	
	

	1
	Quả cân chuẩn M1 20kg
	Quả
	0,088
	Cố định

	2
	Quả cân chuẩn M1 10kg
	Quả
	0,088
	Cố định

	3
	Quả cân chuẩn M1 5kg
	Quả
	0,088
	Cố định

	4
	Bộ quả cân F2 (1-500) g
	Bộ
	0,088
	Cố định

	5
	Quả cân chuẩn F2 1kg
	Quả
	0,088
	Cố định

	6
	Quả cân chuẩn F2 2kg
	Quả
	0,088
	Cố định

	III
	Định mức vật tư
	
	
	

	1
	Tem kiểm định
	Chiếc
	1
	Biến đổi

	2
	Tem niêm phong
	Chiếc
	2
	Biến đổi

	3
	Chì
	Hạt
	2
	Biến đổi

	4
	Dây chì
	Dây
	3
	Biến đổi

	5
	Phôi giấy chứng nhận kiểm định
	Tờ
	2
	Biến đổi

	6
	Mực in
	Hộp
	0,003
	Biến đổi

	7
	Bút bi
	Cái
	1
	Biến đổi

	8
	Bút lông dầu
	Cái
	0,1
	Biến đổi

	9
	Túi đựng clearbag
	Cái
	1
	Biến đổi

	10
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	1
	Biến đổi


3.15. Cân đĩa
3.15.1. Thành phần công việc


Bước 1: Chuẩn bị kiểm định (tập kết chuẩn, tải bì và phương tiện kiểm định)


Bước 2: Tiến hành kiểm định

a)  Kiểm tra bên ngoài (đảm bảo đầy đủ các bộ phận và phụ kiện cần thiết; bộ phận chỉ thị rõ ràng và đọc được chính xác; nhãn, ký hiệu đầy đủ);

b)  Kiểm tra kỹ thuật (kiểm tra các cụm chi tiết và lắp ghép các bộ phận cân; giao diện giữa cân và các thiết bị ngoại vi; bộ phận đơn giá và tính tổng);

c)  Kiểm tra đo lường:

·  Kiểm tra tại mức cân "0" hoặc min (xác định sai số; độ động; độ lặp lại);

·  Kiểm tra với đặt tải lệch tâm;

·  Kiểm tra tại các mức cân (phương pháp thế chuẩn):

·  Chiều tăng tải: Xác định sai số bậc kiểm từ 1 đến 10;

·  Chiều giảm tải: Xác định sai số bậc kiểm từ 9 về 1;

·  Xác định độ động, độ lặp lại tại mức cân 50%, 100%.


Bước 3: Xử lý kết quả

a)  Dán tem, kẹp chì;

b)  Lập biên bản kiểm định;

c)  Cấp giấy chứng nhận.

3.15.2. Nội dung định mức 

Đơn vị tính: 01 phương tiện đo
	TT
	Thành phần

định mức
	Đơn vị tính
	Trị số định mức
	Loại 

yếu tố

	I
	Định mức lao động
	
	
	

	I.1
	Lao động trực tiếp
	
	
	

	1
	Kỹ sư (hạng III) bậc 3/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	0,121
	Cố định

	I.2
	Lao động gián tiếp (tính bằng 10% lao động trực tiếp)
	
	
	

	1
	Kỹ sư (hạng III) bậc 3/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	0,012
	Cố định

	II
	Định mức máy móc, thiết bị
	
	
	

	1
	Quả cân chuẩn M1 20kg
	Quả
	0,335
	Cố định

	2
	Quả cân chuẩn M1 10kg
	Quả
	0,335
	Cố định

	3
	Quả cân chuẩn M1 5kg
	Quả
	0,335
	Cố định

	4
	Bộ quả cân F2 (1-500)g
	Bộ
	0,335
	Cố định

	5
	Quả cân chuẩn F2 1kg
	Quả
	0,335
	Cố định

	6
	Quả cân chuẩn F2 2kg
	Quả
	0,335
	Cố định

	III
	Định mức vật tư
	
	
	

	1
	Tem kiểm định
	Chiếc
	1
	Biến đổi

	2
	Tem niêm phong
	Chiếc
	1
	Biến đổi

	3
	Chì
	Hạt
	2
	Biến đổi

	4
	Dây chì
	Dây
	2
	Biến đổi

	5
	Giấy in
	Tờ
	3
	Biến đổi

	6
	Phôi giấy chứng nhận kiểm định
	Tờ
	2
	Biến đổi

	7
	Mực in
	Hộp
	0,003
	Biến đổi

	8
	Bút bi
	Cái
	1
	Biến đổi

	9
	Bút lông dầu
	Cái
	0,1
	Biến đổi

	10
	Túi đựng clearbag
	Cái
	1
	Biến đổi

	11
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	1
	Biến đổi


3.16. Cân treo
3.16.1. Thành phần công việc


Bước 1: Chuẩn bị kiểm định (tập kết chuẩn, tải bì và phương tiện kiểm định, kiểm tra điều kiện an toàn)

Bước 2: Tiến hành kiểm định

a)  Kiểm tra bên ngoài (đảm bảo đầy đủ các bộ phận và phụ kiện cần thiết; bộ phận chỉ thị rõ ràng và đọc được chính xác; nhãn, ký hiệu đầy đủ);

b)  Kiểm tra kỹ thuật (so sánh sự phù hợp về kết cấu của cân cần kiểm định với phê duyệt mẫu; kiểm tra sự hoạt động bình thường của các cơ cấu);

c)  Kiểm tra đo lường:

·  Kiểm tra tại mức cân "0" hoặc min (xác định sai số; độ động; độ lặp lại);

·  Kiểm tra tại các mức cân (xác định sai số bậc kiểm từ 1 đến 3 tương ứng với mức "0", 50% và 100% mức cân).


Bước 3: Xử lý kết quả

a)  Dán tem, kẹp chì;

b)  Lập biên bản kiểm định;

c)  Cấp giấy chứng nhận.

3.16.2. Nội dung định mức 

Đơn vị tính: 01 phương tiện đo

	TT
	Thành phần định mức
	Đơn vị tính
	Trị số định mức
	Loại 

yếu tố

	I
	Định mức lao động
	
	
	

	I.1
	Lao động trực tiếp
	
	
	

	1
	Kỹ sư (hạng III) bậc 3/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	0,075
	Cố định

	I.2
	Lao động gián tiếp (tính bằng 10% lao động trực tiếp)
	
	
	

	1
	Kỹ sư (hạng III) bậc 3/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	0,008
	Cố định

	II
	Định mức máy móc, thiết bị
	
	
	

	1
	Quả cân chuẩn M1 20kg
	Quả
	0,640
	Cố định

	2
	Quả cân chuẩn M1 500kg
	Quả
	0,640
	Cố định

	3
	Bộ quả cân F2 (1-500)g
	Bộ
	0,640
	Cố định

	4
	Quả cân chuẩn F2 1kg
	Quả
	0,640
	Cố định

	5
	Quả cân chuẩn F2 2kg
	Quả
	0,640
	Cố định

	III
	Định mức vật tư
	
	
	

	1
	Tem kiểm định
	Chiếc
	1
	Biến đổi

	2
	Tem niêm phong
	Chiếc
	1
	Biến đổi

	3
	Chì
	Hạt
	1
	Biến đổi

	4
	Dây chì
	Dây
	1
	Biến đổi

	5
	Giấy in
	Tờ
	3
	Biến đổi

	6
	Phôi giấy chứng nhận kiểm định
	Tờ
	2
	Biến đổi

	7
	Mực in
	Hộp
	0,003
	Biến đổi

	8
	Bút bi
	Cái
	1
	Biến đổi

	9
	Bút lông dầu
	Cái
	0,1
	Biến đổi

	10
	Túi đựng clearbag
	Cái
	1
	Biến đổi

	11
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	1
	Biến đổi


3.17. Cột đo xăng dầu
3.17.1. Thành phần công việc


Bước 1: Chuẩn bị kiểm định

a)  Kiểm tra các yêu cầu cần đảm bảo của cột đo xăng dầu;

b)  Bình chuẩn đảm bảo không có điện thế tĩnh điện so với cột đo xăng dầu và tráng ướt bình chuẩn;

c)  Đảm bảo các phương tiện phòng cháy và bảo hộ lao động;

d)  Đảm bảo cột đo đã được kiểm định ban đầu theo quy định;

e)  Đảm bảo cột đo xăng dầu đã được phê duyệt mẫu.


Bước 2: Tiến hành kiểm định

a)  Kiểm tra bên ngoài (sự phù hợp với phê duyệt mẫu, đảm bảo mới 100%- áp dụng cho kiểm định ban đầu; sự phòng chống cơ sở khác tự ý tháo lắp, thay thế IC chương trình hoặc tác động làm thay đổi các đặc trưng kỹ thuật chính; hiện trạng cột đo xăng dầu áp dụng với kiểm định định kỳ và sau sửa chữa; cầu dao thiết bị đóng ngắt; công tắc điều khiển; bên ngoài cột đo xăng dầu);

b)  Kiểm tra kỹ thuật (sơ bộ; độ kín; hoạt động cơ cấu xóa số; cơ cấu tự ngắt);

c)  Kiểm tra đo lường (xác định lưu lượng lớn nhất đạt được; tiến hành tại lưu lượng lớn nhất Qmax và lưu lượng nhỏ nhất Qmin; hiệu chỉnh sai số và lặp lại việc xác định lưu lượng; kiểm tra sai số tại lượng cấp phát tối thiểu Vmin; kiểm tra cơ cấu tách khí, cơ cấu đạt trước; cơ cấu tính tiền; độ giãn nở ống mềm; nội dung in; chức năng in).


Bước 3: Xử lý kết quả

a)  Dán tem, kẹp chì;

b)  Lập biên bản kiểm định;

c)  Cấp giấy chứng nhận.


3.17.2. Nội dung định mức 

Đơn vị tính: 01 phương tiện đo

	TT
	Thành phần

định mức
	Đơn vị tính
	Trị số định mức
	Loại 

yếu tố

	I
	Định mức lao động
	
	
	

	I.1
	Lao động trực tiếp
	
	
	

	1
	Kỹ sư (hạng III) bậc 3/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	0,458
	Cố định

	I.2
	Lao động gián tiếp (tính bằng 10% lao động trực tiếp)
	
	
	

	1
	Kỹ sư (hạng III) bậc 3/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	0,046
	Cố định

	II
	Định mức máy móc, thiết bị
	
	
	

	1
	Bộ bình chuẩn kim loại hạng II (dung tích 2;5;10;20;50;100l)
	Bộ
	0,541
	Cố định

	2
	Bộ thiết bị kiểm tra khả năng tách khí và dãn nở ống (kiểu BTK01)
	Bộ
	0,543
	Cố định

	3
	Ống đong chia độ (0,1÷1,0) m3/h
	chiếc
	0,541
	Cố định

	4
	Đồng hồ bấm giây (Phạm vi đo 100ml)
	chiếc
	0,541
	Cố định

	5
	Nhiệt kế thủy tinh (Sai số lớn nhất cho phép ± 5ml)
	chiếc
	0,541
	Cố định

	III
	Định mức vật tư
	
	
	

	1
	Tem kiểm định
	chiếc
	1
	Biến đổi

	2
	Tem niêm phong
	chiếc
	6
	Biến đổi

	3
	Chì
	hạt
	3
	Biến đổi

	4
	Dây chì
	dây
	3
	Biến đổi

	5
	Giấy in
	tờ
	2
	Biến đổi

	6
	Phôi giấy chứng nhận kiểm định
	tờ
	2
	Biến đổi

	7
	Mực in
	hộp
	0,003
	Biến đổi

	8
	Bút bi
	cái
	1
	Biến đổi

	9
	Túi đựng learbag
	cái
	1
	Biến đổi

	10
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	1
	Biến đổi



3.18. Đồng hồ đo nước lạnh cơ khí
3.18.1. Thành phần công việc


Bước 1: Chuẩn bị kiểm định


a)  Lắp đặt đồng hồ lên giàn kiểm định và thực hiện thao tác đảm bảo đủ điều kiện kiểm định;

b)  Vận hành hệ thống đảm bảo ổn định và không rò rỉ.


Bước 2: Tiến hành kiểm định

a)  Kiểm tra bên ngoài (tình trạng hoạt động, sự đầy đủ của các chi tiết của đồng hồ; thông tin trên trên đồng hồ);

b)  Kiểm tra kỹ thuật (độ kín; sự ổn định chỉ số khi dòng chảy ngừng);

c)  Kiểm tra đo lường (xác định các điểm lưu lượng; tiến hành các phép đo tại các điểm lưu lượng; xác định sai số tương đối).


Bước 3: Xử lý kết quả


a)  Dán tem, kẹp chì;

b)  Lập biên bản kiểm định;

c)  Cấp giấy chứng nhận.


3.18.2. Nội dung định mức 

Đơn vị tính: 01 phương tiện đo

	TT
	Thành phần định mức
	Đơn vị tính
	Trị số định mức
	Loại 

yếu tố

	I
	Định mức lao động
	
	
	

	I.1
	Lao động trực tiếp
	
	
	

	1
	Kỹ sư (hạng III) bậc 3/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	0,221
	Cố định

	I.2
	Lao động gián tiếp (tính bằng 10% lao động trực tiếp)
	
	
	

	1
	Kỹ sư (hạng III) bậc 3/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	0,022
	Cố định

	II
	Định mức máy móc, thiết bị
	
	
	

	1
	Bình chuẩn kim loại (dung tích danh định10÷25 l)
	Chiếc
	0,291
	Cố định

	2
	Bình chuẩn kim loại (phạm vi thang đo:(9,5÷10,5 l và 23,5÷26,5 l)
	Chiếc
	0,291
	Cố định

	3
	Lưu lượng kế (giá trị vạch chia: 0,2% Vn)
	Chiếc
	0,291
	Cố định

	4
	Nhiệt kế (phạm vi đo: 0÷100oC)
	Chiếc
	0,291
	Cố định

	5
	Áp kế lò xo ống (độ phân giải: 1oC)
	Chiếc
	0,291
	Cố định

	6
	Hệ thống tạo và ổn định nguồn nước
	Hệ thống
	0,291
	Cố định

	III
	Định mức vật tư
	
	
	

	1
	Tem kiểm định
	Chiếc
	1
	Biến đổi

	2
	Chì
	Hạt
	2
	Biến đổi

	3
	Dây chì
	Dây
	2
	Biến đổi

	4
	Giấy in
	Tờ
	2
	Biến đổi

	5
	Phôi giấy chứng nhận kiểm định
	Tờ
	2
	Biến đổi

	6
	Mực in
	Hộp
	0,003
	Biến đổi

	7
	Bút bi
	Cái
	1
	Biến đổi

	8
	Bút lông dầu
	Cái
	0,1
	Biến đổi

	9
	Túi đựng clearbag
	Cái
	1
	Biến đổi

	10
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	1
	Biến đổi

	11
	Điện năng
	kW
	3,0
	Biến đổi

	12
	Nước sạch
	m3
	4,7
	Biến đổi


3.19. Áp kế lò xo
3.19.1. Thành phần công việc


Bước 1: Chuẩn bị kiểm định


a)  Cân bằng ni vô (nếu có) và kiểm tra mức chất lỏng ở hệ thống tạo áp suất hoặc áp kế chuẩn, sau đó đẩy hết bọt khí ra khỏi hệ thống tạo áp;

b)  Làm sạch đầu nối của áp kế cần kiểm định;

c)  Lắp áp kế cần kiểm định vào vị trí làm việc theo phương quy định.


Bước 2: Tiến hành kiểm định

a)  Kiểm tra bên ngoài (tình trạng hoạt động, sự đầy đủ của các chi tiết trong áp kế; thông tin trên trên áp kế);

b)  Kiểm tra kỹ thuật (đơn vị đo; giá trị độ chia; kim đồng điểm 0);

c)  Kiểm tra đo lường (sai số đàn hồi; sai số tại các điểm từ 1 đến 5 theo chiều tăng và các điểm từ 5 về 1 theo chiều giảm).


Bước 3: Xử lý kết quả


a)  Dán tem, kẹp chì;

b)  Lập biên bản kiểm định;

c)  Cấp giấy chứng nhận.

3.19.2. Nội dung định mức 

Đơn vị tính: 01 phương tiện đo

	TT
	Thành phần định mức
	Đơn vị tính
	Trị số định mức
	Loại 

yếu tố

	I
	Định mức lao động
	
	
	

	I.1
	Lao động trực tiếp
	
	
	

	1
	Kỹ sư (hạng III) bậc 3/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	0,119
	Cố định

	I.2
	Lao động gián tiếp (tính bằng 10% lao động trực tiếp)
	
	
	

	1
	Kỹ sư (hạng III) bậc 3/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	0,012
	Cố định

	II
	Định mức máy móc, thiết bị
	
	
	

	1
	Áp kế hiện số chuẩn (phạm vi đo phù hợp với phạm vi kiểm định)
	chiếc
	0,163
	Cố định

	2
	Nhiệt ẩm kế (0-50)⁰C/ (0 - 100)%RH
	chiếc
	0,163
	Cố định

	3
	Thước đo 1m
	chiếc
	0,163
	Cố định

	4
	Các ống dẫn và đầu nối
	chiếc
	0,163
	Cố định

	5
	Hệ thống tạo áp suất (phạm vi đo phù hợp với phạm vi kiểm định)
	chiếc
	0,163
	Cố định

	III
	Định mức vật tư
	
	
	

	1
	Tem kiểm định
	chiếc
	1
	Biến đổi

	2
	Tem niêm phong
	chiếc
	6
	Biến đổi

	3
	Chì
	hạt
	3
	Biến đổi

	4
	Dây chì
	dây
	3
	Biến đổi

	5
	Giấy in
	tờ
	2
	Biến đổi

	6
	Phôi giấy chứng nhận kiểm định
	tờ
	2
	Biến đổi

	7
	Mực in
	hộp
	0,003
	Biến đổi

	8
	Bút bi
	cái
	1
	Biến đổi

	9
	Túi đựng learbag
	cái
	1
	Biến đổi

	10
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	1
	Biến đổi


3.20. Huyết áp kế
3.20.1. Thành phần công việc


Bước 1: Chuẩn bị kiểm định

a)  Chuẩn bị hệ thống kiểm định và đồ gá;

b)  Lắp huyết áp kế cần kiểm định vào vị trí làm việc và kiểm tra khả năng kiểm định.


Bước 2: Tiến hành kiểm định

a)  Kiểm tra bên ngoài (tình trạng hoạt động, sự đầy đủ của các chi tiết trong áp kế; thông tin trên trên áp kế);

b)  Kiểm tra kỹ thuật (đơn vị đo; giá trị độ chia; độ kín của thiết bị);

c)  Kiểm tra đo lường (điều chỉnh điểm "0"; xác định độ nhạy; kiểm tra sai số đàn hồi; xác định sai số tại các mức 50mmHg, 10mmHg, 150mmHg, 250mmHg, 300mmHg theo chiều tăng và các mức 250mmHg, 200mmHg, 150mmHg, 100mmHg, 50mmHg theo chiều giảm).


Bước 3: Xử lý kết quả

a)  Dán tem, kẹp chì;

b)  Lập biên bản kiểm định;

c)  Cấp giấy chứng nhận.

3.20.2. Nội dung định mức 

Đơn vị tính: 01 phương tiện đo
	TT
	Thành phần định mức
	Đơn vị tính
	Trị số định mức
	Loại 

yếu tố

	I
	Định mức lao động
	
	
	

	I.1
	Lao động trực tiếp
	
	
	

	1
	Kỹ sư (hạng III) bậc 3/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	0,110
	Cố định

	I.2
	Lao động gián tiếp (tính bằng 10% lao động trực tiếp)
	
	
	

	1
	Kỹ sư (hạng III) bậc 3/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	0,011
	Cố định

	II
	Định mức máy móc, thiết bị
	
	
	

	1
	Áp kế hiện số chuẩn (phạm vi đo phù hợp với phạm vi kiểm định)
	Chiếc
	0,148
	Cố định

	2
	Nhiệt ẩm kế (0-50)⁰C/ (0 - 100)%RH
	Chiếc
	0,148
	Cố định

	3
	Thước đo 1m
	Chiếc
	0,148
	Cố định

	4
	Các ống dẫn và đầu nối
	Chiếc
	0,148
	Cố định

	5
	Hệ thống tạo áp suất (phạm vi đo phù hợp với phạm vi kiểm định)
	Chiếc
	0,148
	Cố định

	III
	Định mức vật tư
	
	
	

	1
	Tem kiểm định
	Chiếc
	1
	Biến đổi

	2
	Tem niêm phong
	Chiếc
	6
	Biến đổi

	3
	Chì
	Hạt
	3
	Biến đổi

	4
	Dây chì
	Dây
	3
	Biến đổi

	5
	Giấy in
	Tờ
	2
	Biến đổi

	6
	Phôi giấy chứng nhận kiểm định
	Tờ
	2
	Biến đổi

	7
	Mực in
	Hộp
	0,003
	Biến đổi

	8
	Bút bi
	Cái
	1
	Biến đổi

	9
	Túi đựng learbag
	Cái
	1
	Biến đổi

	10
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	1
	Biến đổi


3.21. Phương tiện đo điện tim, phương tiện đo điện não
3.21.1. Thành phần công việc


Bước 1: Chuẩn bị kiểm định


a)  Thiết bị đo phải được lắp đặt theo cầu của nhà sản xuất;

b)  Bật nguồn, vận hành thiết bị chạy 15 phút.

Bước 2: Tiến hành kiểm định

a)  Kiểm tra bên ngoài (kiểm tra đảm bảo không có hư hỏng do cơ học và ăn mòn; có mã hóa màu cáp dẫn đến bệnh nhân);

b)  Kiểm tra kỹ thuật (thao tác máy theo hướng dẫn của nhà sản xuất; chỉ thị phải rõ ràng; điều chỉnh nút tốc độ ghi, độ nhạy, quan sát chỉ thị);

c)  Kiểm tra đo lường (kiểm tra sai số tương đối đo điện áp; sai số đặt độ nhạy tương đối; sai số tương đối đo khoảng thời gian; sai số tương đối của bộ tín hiệu chuẩn 1mV; kiểm tra độ ghi quá mức; hằng số thời gian; hệ số nén tín hiệu đồng pha; độ rộng đường nền; độ trôi đường nền; độ ồn trong; hệ số xuyên âm giữa các kênh; dòng điện qua bênh nhân).


Bước 3: Xử lý kết quả

a)  Dán tem, kẹp chì;

b)  Lập biên bản kiểm định;

c)  Cấp giấy chứng nhận.

3.21.2. Nội dung định mức 

Đơn vị tính: 01 phương tiện đo
	TT
	Thành phần

định mức
	Đơn vị tính
	Trị số định mức
	Loại 

yếu tố

	I
	Định mức lao động
	
	
	

	I.1
	Lao động trực tiếp
	
	
	

	1
	Kỹ sư (hạng III) bậc 3/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	0,133
	Cố định

	I.2
	Lao động gián tiếp (tính bằng 10% lao động trực tiếp)
	
	
	

	1
	Kỹ sư (hạng III) bậc 3/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	0,013
	Cố định

	II
	Định mức máy móc, thiết bị
	
	
	

	1
	Thiết bị chuẩn dùng đểkiểm định phương tiện đo điện tim (tần số: 0,01 Hz ÷ 999 Hz; sai số tần số: ± 1 %; điện áp: 0,01 mV ÷ 16 mV; sai số điện áp: ± 1 %; 10 kênh đầu ra độc lập)
	cái
	0,063
	Cố định

	2
	Thước thẳng (phạm vi đo từ 0 mm ÷ 100 mm; sai số lớn nhất: ± 0,1 mm đối với độ dàitừ 0 mm ÷ 10 mm, ± 1 % đối với độ dàitừ 10 mm ÷ 100 mm)
	cái
	0,063
	Cố định

	3
	Kính lúp (độ phóng đại 5 lần)
	cái
	0,063
	Cố định

	III
	Định mức vật tư
	
	
	

	1
	Tem kiểm định
	chiếc
	1
	Biến đổi

	2
	Giấy in
	tờ
	3
	Biến đổi

	3
	Phôi giấy chứng nhận kiểm định
	tờ
	2
	Biến đổi

	4
	Mực in
	hộp
	0,003
	Biến đổi

	5
	Bút bi
	cái
	1
	Biến đổi

	6
	Bút lông dầu
	cái
	0,1
	Biến đổi

	7
	Túi đựng clearbag
	cái
	1
	Biến đổi

	8
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	1
	Biến đổi


3.22. Phương tiện đo dung tích thông dụng
3.22.1. Thành phần công việc


Bước 1: Chuẩn bị kiểm định (Làm sạch bề mặt bên trong phương tiện đo dung tích thông dụng bằng nước sạch, dung dịch tẩy rửa dầu mỡ, tráng ướt phương tiện đo dung tích và bình chuẩn)

Bước 2: Tiến hành kiểm định

a)  Kiểm tra bên ngoài (nhãn mác; kết cấu bên ngoài phương tiện đo dung tích);

b)  Kiểm tra kỹ thuật (độ kín và khả năng thoát khí phương tiện đo dung tích; kết cấu bên trong phương tiện đo dung tích);

c)  Kiểm tra đo lường (xác định dung tích thực tế của phương tiện đo dung tích; xác định sai số).


Bước 3: Xử lý kết quả

a)  Dán tem, kẹp chì;

b)  Lập biên bản kiểm định;

c)  Cấp giấy chứng nhận.

3.22.2. Nội dung định mức 

Đơn vị tính: 01 phương tiện đo
	TT
	Thành phần định mức
	Đơn vị tính
	Trị số định mức
	Loại 

yếu tố

	I
	Định mức lao động
	
	
	

	I.1
	Lao động trực tiếp
	
	
	

	1
	Kỹ sư (hạng III) bậc 3/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	0,069
	Cố định

	I.2
	Lao động gián tiếp (tính bằng 10% lao động trực tiếp)
	
	
	

	1
	Kỹ sư (hạng III) bậc 3/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	0,007
	Cố định

	II
	Định mức máy móc, thiết bị
	
	
	

	1
	Bình chuẩn kim loại hạng 2 (1 ÷ 100)l
	Cái
	0,281
	Cố định

	2
	Bình định mức (0,5 ÷ 1)l
	Cái
	0,281
	Cố định

	3
	Pipet chia độ (10 ÷ 100)ml
	Cái
	0,281
	Cố định

	4
	Ống đong (10÷ 500)ml
	Cái
	0,281
	Cố định

	5
	Nhiệt kế (0 ÷ 50)oC
	Cái
	0,281
	Cố định

	6
	Thước cặp (0 ÷ 300) mm
	Cái
	0,281
	Cố định

	7
	Đồng hồ bấm giây
	Cái
	0,281
	Cố định

	8
	Nivo
	Cái
	0,281
	Cố định

	III
	Định mức vật tư
	
	
	

	1
	Tem kiểm định
	Chiếc
	1
	Biến đổi

	2
	Chì
	Hạt
	2
	Biến đổi

	3
	Dây chì
	Dây
	2
	Biến đổi

	4
	Giấy in
	Tờ
	3
	Biến đổi

	5
	Phôi giấy chứng nhận kiểm định
	Tờ
	2
	Biến đổi

	6
	Mực in
	Hộp
	0,003
	Biến đổi

	7
	Bút bi
	Cái
	1
	Biến đổi

	8
	Bút lông dầu
	Cái
	0,1
	Biến đổi

	9
	Túi đựng clearbag
	Cái
	1
	Biến đổi

	10
	Điện năng
	kW
	0,5
	Biến đổi

	11
	Nước sạch
	m3
	2,0
	Biến đổi

	12
	Túi đựng clearbag
	Cái
	1
	Biến đổi

	13
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	1
	Biến đổi


Phụ lục V

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

(Ban hành theo Quyết định số 45/2025/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 7 năm 2025 

của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội)


1. Đối tượng, phạm vi áp dụng


Định mức kinh tế - kỹ thuật này được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức thực hiện dịch vụ xây dựng tiêu chuẩn cơ sở của thành phố Hà Nội. 

2. Điều kiện áp dụng


Tiêu chuẩn là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đối tượng này. Tiêu chuẩn do một tổ chức công bố dưới dạng văn bản để tự nguyện áp dụng.

Định mức kinh tế - kỹ thuật này được áp dụng trong các điều kiện cụ thể của Quy trình thực hiện dịch vụ xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, gồm 9 bước công việc theo quy định tại Thông tư 11/2021/TT-BKHCN ngày 18/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa họ và Công nghệ quy định chi tiết và áp dụng tiêu chuẩn.

Yếu tố cố định là yếu tố không thay đổi trong quá trình thực hiện dịch vụ, yếu tố biến đổi là yếu tố thay đổi trong quá trình thực hiện dịch vụ.

3. Thành phần công việc


Dịch vụ xây dựng tiêu chuẩn cơ sở bao gồm các thành phần công việc chủ yếu sau:


Bước 1: Lập kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn cơ sở

Bước 2: Biên soạn dự thảo tiêu chuẩn cơ sở

Bước 3: Tổ chức lấy ý kiến góp ý cho dự thảo tiêu chuẩn cơ sở


Bước 4: Tổ chức Hội nghị chuyên đề về dự thảo tiêu chuẩn cơ sở 


Bước 5: Tổng hợp xử lý ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo


Bước 6: Lập hồ sơ dự thảo tiêu chuẩn cơ sở


Bước 7: Thẩm tra hồ sơ dự thảo tiêu chuẩn cơ sở


Bước 8: Công bố tiêu chuẩn cơ sở


Bước 9: In ấn tiêu chuẩn cơ sở

4. Nội dung định mức
Đơn vị tính: 01 TCCS

	TT
	Thành phần định mức
	Đơn vị tính
	Trị số định mức
	Loại 

yếu tố

	I
	Định mức lao động 
	
	
	

	I.1
	Lao động trực tiếp
	
	
	

	1
	Kỹ sư (hạng III)  bậc 4/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	158
	Cố định

	I.2
	Lao động gián tiếp (tính bằng 10% lao động trực tiếp)
	
	
	

	1
	Kỹ sư (hạng III)  bậc 4/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	15,8
	Cố định

	II
	Định mức máy móc, thiết bị
	
	
	

	1
	Máy tính để bàn (loại thông dụng)
	Ca
	25,5
	Cố định

	2
	Máy in (Laser in đen trắng 2 mặt A4)
	Ca
	3,25
	Cố định

	3
	Điều hòa (loại 12.000BTU)
	Ca
	22,0
	Cố định

	III
	Định mức vật tư
	
	
	

	1
	Các thiết bị văn phòng phục vụ phòng làm việc (bàn, ghế, tủ)
	Bộ
	0,125
	Biến đổi

	2
	Giấy A4 (Định lượng 800g/m²)
	gram
	10,0
	Biến đổi

	3
	Mực in (Lazer 1.500 tờ A4)
	Hộp
	2,0
	Biến đổi 

	4
	Bút bi (Loại thông dụng)
	Cái
	20,0
	Biến đổi

	5
	Sổ ghi chép (Loại thông dụng)
	Quyển
	5,0
	Biến đổi

	6
	Túi đựng tài liệu (Loại thông dụng)
	Cái
	20,0
	Biến đổi 

	7
	Ghim (Loại thông dụng)
	Hộp
	3,0
	Biến đổi

	8
	Kẹp giấy (Loại thông dụng)
	Hộp
	5,0
	Biến đổi

	9
	Bìa cứng, file đựng (Loại thông dụng)
	Cái
	10,0
	Biến đổi

	10
	Dập ghim (Loại thông dụng)
	Cái
	0,2
	Biến đổi

	11
	Bút nhớ dòng (Loại thông dụng)
	Cái
	3,0
	Biến đổi

	12
	Điện năng (220V-50Hz)
	kW
	480,0
	Biến đổi 


Phụ lục VI

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐÀO TẠO VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

(Ban hành theo Quyết định số 45/2025/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội)


1. Đối tượng, phạm vi áp dụng 

Định mức kinh tế - kỹ thuật này được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện dịch vụ đào tạo, tập huấn về sở hữu trí tuệ của thành phố Hà Nội. 

2. Điều kiện áp dụng 

Đào tạo, tập huấn về sở hữu trí tuệ là quá trình truyền thụ, tiếp nhận khối lượng tri thức, kỹ năng một cách có hệ thống để cung cấp, bổ sung nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng làm việc trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.
Định mức kinh tế - kỹ thuật được áp dụng trong điều kiện thời gian tổ chức lớp tối đa là 05 ngày với số lượng học viên tiêu chuẩn là 40 người/lớp. 

Trong trường hợp giảm thời gian tổ chức lớp thì các yếu tố cố định được điều chỉnh giảm tương ứng 10%/buổi.
 Trong trường hợp số lượng học viên thực tế chênh lệch tăng hoặc giảm so với số lượng học viên tiêu chuẩn, định mức tính theo từng lớp học sẽ thay đổi theo số lượng học viên thực tế đối với những yếu tố biến đổi.

Yếu tố cố định là yếu tố không thay đổi trong quá trình thực hiện dịch vụ, không phụ thuộc vào sự thay đổi thời gian tổ chức lớp đào tạo và số lượng học viên. Yếu tố biến đổi là yếu tố thay đổi trong quá trình thực hiện dịch vụ, phụ thuộc vào sự thay đổi thời gian tổ chức lớp đào tạo và số lượng học viên.


3. Thành phần công việc


Dịch vụ đào tạo, tập huấn về sở hữu trí tuệ được thực hiện dưới hình thức tổ chức lớp, mỗi lớp bao gồm các thành phần công việc chủ yếu sau:


Bước 1: Lập kế hoạch, xây dựng phương án khảo sát
a)  Lập kế hoạch khảo sát nhu cầu đào tạo, tập huấn

b)  Xây dựng phương án khảo sát
c)  Xây dựng mẫu phiếu điều tra, khảo sát

Bước 2: Khảo sát thực tế nhu cầu đào tạo, tập huấn, lựa chọn nội dung đào tạo.

a)  Tiến hành khảo sát;
b)  Tổng hợp, xử lý kết quả khảo sát;
c)  Lựa chọn và xác định đối tượng, nội dung đào tạo theo kết quả khảo sát.
Bước 3: Xây dựng kế hoạch tổ chức

a)  Xác định số lượng học viên (dự kiến), thời gian, hình thức và địa điểm tổ chức;

b)  Xây dựng, phân công công việc các cá nhân liên quan.
Bước 4: Công tác thông báo mở lớp

a)  Xây dựng thông báo mở lớp và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b)  Làm thủ tục phát hành thông báo mở lớp.
Bước 5: Công tác mở lớp

a)  Tiếp nhận văn bản đề nghị mở lớp, số học viên đăng ký học của các cơ quan, đơn vị, cá nhân;

b)  Xây dựng dự toán kinh phí tổ chức lớp. Trao đổi, thỏa thuận, ký hợp đồng tổ chức lớp và các hợp đồng khác có liên quan.


Bước 6: Chuẩn bị tổ chức lớp

a)  Xây dựng quyết định mở lớp và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b)  Xây dựng lịch giảng dạy và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
c)  Liên hệ giảng viên, báo cáo viên;

d)  Làm thủ tục phát hành thông báo triệu tập học viên;

e)  Liên hệ, chuẩn bị phòng học;

f)  In, phô tô tài liệu, hướng dẫn học tập cho học viên.

Bước 7: Tổ chức khai giảng

a)  Xây dựng tờ trình, giấy mời khai giảng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b)  Chuẩn bị bài phát biểu khai giảng;

c)  Chuẩn bị cơ sở vật chất;

d)  Đón tiếp học viên, giảng viên.

Bước 8: Tổ chức đào tạo, tập huấn

a)  Xây dựng kế hoạch, đề cương đào tạo, tập huấn;

b)  Thiết kế tài liệu, tư liệu phục vụ đào tạo, tập huấn; 

c)  Thực hiện đào tạo, tập huấn theo tài liệu chương trình đào tạo, tập huấn (lý thuyết, nội dung thảo luận, ra đề kiểm tra…).

Bước 9: Tổng kết lớp và tổ chức bế giảng

a)  Thẩm tra danh sách học viên đủ điều kiện cấp chứng nhận:

·  Xây dựng và trình Quyết định cấp nhận kèm theo danh sách học viên;

·  Thực hiện thủ tục tạm ứng phôi chứng nhận.

b)  Làm thủ tục in ấn chứng nhận, rà soát, kiểm tra thông tin của chứng nhận và trình cấp có thẩm quyền ký duyệt;

c)  Tổ chức bế giảng:

·  Xây dựng tờ trình, giấy mời bế giảng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

·  Chuẩn bị bài phát biểu bế giảng;

·  Chuẩn bị cơ sở vật chất;

·  Đón tiếp học viên, giảng viên.

d)  Tổ chức đánh giá chất lượng đào tạo, tập huấn:

·  Chuẩn bị các mẫu phiếu đánh giá;

·  Tổ chức lấy ý kiến giảng viên, học viên, cơ sở thực hiện đào tạo;

·  Tổng hợp, xử lý số liệu dựa trên kết quả đánh giá.

e)  Thanh, quyết toán các khoản kinh phí tổ chức lớp;

f)  Xây dựng báo cáo tổng kết lớp học.

Bước 10: Lưu hồ sơ 

a) Phân loại, lập danh mục hồ sơ lưu; 

b) Lưu trữ hồ sơ.


4. Nội dung định mức     
Đơn vị tính: 01 lớp
	TT
	Thành phần định mức
	Đơn vị tính
	Trị số định mức
	Loại 

yếu tố

	I
	Định mức lao động 
	
	
	

	I.1
	Lao động trực tiếp
	
	
	

	1
	Giảng viên (hạng II) mã số V.07.01.02 hoặc tương đương
	Công
	9,548
	Cố định

	2
	Kỹ sư (hạng III)  bậc 4/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	31,240
	Cố định

	3
	Kỹ sư (hạng III)  bậc 5/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	4,704
	Cố định

	4
	Kỹ sư (hạng III)  bậc 9/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	0,500
	Cố định

	I.2
	Lao động gián tiếp (tính bằng 15% lao động trực tiếp)
	
	
	

	1
	Giảng viên (hạng II) mã số V.07.01.02 hoặc tương đương
	Công
	1,432
	Cố định

	2
	Kỹ sư (hạng III)  bậc 4/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	4,686
	Cố định

	3
	Kỹ sư (hạng III)  bậc 5/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	0,706
	Cố định

	4
	Kỹ sư (hạng III)  bậc 9/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	0,075
	Cố định

	II
	Định mức máy móc, thiết bị
	
	
	

	1
	Máy tính để bàn (loại thông dụng)
	Ca
	8,924
	Cố định

	2
	Máy in (Laser in đen trắng 2 mặt A4)
	Ca
	0,500
	Cố định

	3
	Máy Photocophy (loại thông dụng)
	Ca
	0,250
	Cố định

	4
	Điều hòa (loại 12.000 BTU)
	Ca
	26,720
	Cố định

	5
	Máy tính xách tay (loại thông dụng)
	Ca
	14,232
	Cố định

	6
	Máy chiếu projector (loại thông dụng)
	Ca
	6,344
	Cố định

	7
	Amply Mier 120W (loại thông dụng)
	Ca
	6,344
	Cố định

	8
	Micro cầm tay không dây UHF (loại thông dụng)
	Ca
	6,344
	Cố định

	9
	Tủ rack 10U đựng thiết bị (loại thông dụng)
	Ca
	6,344
	Cố định

	10
	Camera quan sát (loại thông dụng)
	Ca
	6,344
	Cố định

	11
	Loa hộp 30W (loại thông dụng)
	Ca
	6,344
	Cố định

	12
	Bộ phát micro cài áo không dây (loại thông dụng)
	Ca
	6,344
	Cố định

	13
	Bộ thu không dây UHF
	Ca
	6,344
	Cố định

	III
	Định mức vật tư
	
	
	

	1
	Giấy A4 (Định lượng 800g/m2)
	Gr
	0,5
	Biến đổi

	2
	Mực in (Laser 1500 tờ A4)
	Hộp
	0,252
	Biến đổi

	3
	Bút viết bảng (loại thông dụng)
	Cái
	5,0
	Biến đổi 

	4
	Túi đựng tài liệu (26 x 36 cm)
	Chiếc
	30,0
	Biến đổi

	5
	Sổ ghi chép (loại thông dụng)
	Quyển
	1,0
	Biến đổi

	6
	Bút bi (loại thông dụng)
	Cái
	2,5
	Biến đổi

	7
	Dập ghim (loại thông dụng)
	Cái
	1,0
	Biến đổi 

	8
	Bút nhớ dòng (loại thông dụng)
	Cái
	1,0
	Biến đổi

	9
	Bìa cứng, file đựng (loại thông dụng)
	Cái 
	2,5
	Biến đổi

	10
	Ghim (loại thông dụng)
	hộp
	0,5
	Biến đổi

	11
	Kẹp giấy (loại thông dụng)
	hộp
	0,5
	Biến đổi

	12
	Giấy in chứng nhận
	Cái
	40
	Biến đổi


Phụ lục VII

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Ban hành theo Quyết định số 45/2025/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 7 năm 2025
 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội)


1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

Định mức kinh tế - kỹ thuật này được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý khoa học và công nghệ của thành phố Hà Nội. 

2. Điều kiện áp dụng

Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý khoa học và công nghệ là quá trình truyền thụ, tiếp nhận khối lượng tri thức, kỹ năng một cách có hệ thống để cung cấp, bổ sung nhằm nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ công tác quản lý về khoa học và công nghệ, kỹ năng nghiệp vụ trong việc quản lý, tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cho cá nhân hoặc tổ chức có liên quan đến hoạt động khoa học công nghệ.
Định mức kinh tế - kỹ thuật được áp dụng trong điều kiện thời gian tổ chức lớp tối đa là 05 ngày với số lượng học viên tiêu chuẩn là 50 người/lớp. 

Trong trường hợp giảm thời gian tổ chức lớp thì các yếu tố cố định được điều chỉnh giảm tương ứng 10%/buổi.
 Trong trường hợp số lượng học viên thực tế chênh lệch tăng hoặc giảm so với số lượng học viên tiêu chuẩn, định mức tính theo từng lớp học sẽ thay đổi theo số lượng học viên thực tế đối với những yếu tố biến đổi.

Yếu tố cố định là yếu tố không thay đổi trong quá trình thực hiện dịch vụ, không phụ thuộc vào sự thay đổi thời gian tổ chức lớp đào tạo và số lượng học viên. Yếu tố biến đổi là yếu tố thay đổi trong quá trình thực hiện dịch vụ, phụ thuộc vào sự thay đổi thời gian tổ chức lớp đào tạo và số lượng học viên.

3. Thành phần công việc

Dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý khoa học và công nghệ được thực hiện dưới hình thức tổ chức lớp, mỗi lớp bao gồm các thành phần công việc chủ yếu sau:


Bước 1: Lập kế hoạch, xây dựng phương án khảo sát


a) Lập kế hoạch khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng;

b) Xây dựng phương án khảo sát;

c) Xây dựng mẫu phiếu điều tra, khảo sát.


Bước 2: Khảo sát thực tế nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, lựa chọn nội dung đào tạo.

a) Tiến hành khảo sát;

b) Tổng hợp, xử lý kết quả khảo sát;

c) Lựa chọn và xác định đối tượng, nội dung đào tạo theo kết quả khảo sát.


Bước 3: Xây dựng kế hoạch tổ chức

a)  Xác định số lượng học viên (dự kiến), thời gian, hình thức và địa điểm tổ chức;

b)  Xây dựng, phân công công việc các cá nhân liên quan.


Bước 4: Công tác thông báo mở lớp

a)  Xây dựng thông báo mở lớp và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b)  Làm thủ tục phát hành thông báo mở lớp.


Bước 5: Công tác mở lớp

a)  Tiếp nhận văn bản đề nghị mở lớp, số học viên đăng ký học của các cơ quan, đơn vị, cá nhân;

b)  Xây dựng dự toán kinh phí tổ chức lớp. Trao đổi, thỏa thuận, ký hợp đồng tổ chức lớp và các hợp đồng khác có liên quan.


Bước 6: Chuẩn bị tổ chức lớp

a)  Xây dựng quyết định mở lớp và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b)  Xây dựng lịch giảng dạy và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
c)  Liên hệ giảng viên, báo cáo viên;

d)  Làm thủ tục phát hành thông báo triệu tập học viên;

e)  Liên hệ, chuẩn bị phòng học;

f)  In, phô tô tài liệu, hướng dẫn học tập cho học viên.


Bước 7: Tổ chức khai giảng

a)  Xây dựng tờ trình, giấy mời khai giảng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

b)  Chuẩn bị bài phát biểu khai giảng

c)  Chuẩn bị cơ sở vật chất

d)  Đón tiếp học viên, giảng viên


Bước 8: Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng

a)  Xây dựng kế hoạch, đề cương đào tạo, bồi dưỡng

b)  Thiết kế tài liệu, tư liệu phục vụ đào tạo, bồi dưỡng

c)  Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng theo tài liệu chương trình đào tạo, bồi dưỡng (lý thuyết, thảo luận, ra đề kiểm tra…)


Bước 9: Tổng kết lớp và tổ chức bế giảng

a)  Thẩm tra danh sách học viên đủ điều kiện cấp chứng nhận:


- Xây dựng và trình Quyết định cấp nhận kèm theo danh sách học viên;


- Thực hiện thủ tục tạm ứng phôi chứng nhận.

b)  Làm thủ tục in ấn chứng nhận, rà soát, kiểm tra thông tin của chứng nhận và trình cấp có thẩm quyền ký duyệt

c)  Tổ chức bế giảng:

- Xây dựng tờ trình, giấy mời bế giảng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Chuẩn bị bài phát biểu bế giảng;

- Chuẩn bị cơ sở vật chất;

- Đón tiếp học viên, giảng viên.

d)  Tổ chức đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng:

- Chuẩn bị các mẫu phiếu đánh giá;

- Tổ chức lấy ý kiến giảng viên, học viên, cơ sở thực hiện đào tạo;

- Tổng hợp, xử lý số liệu dựa trên kết quả đánh giá.

e)  Thanh, quyết toán các khoản kinh phí tổ chức lớp

f)  Xây dựng báo cáo tổng kết lớp học


Bước 10: Lưu hồ sơ

a)  Phân loại, lập danh mục hồ sơ lưu;

b)  Lưu trữ hồ sơ.

4. Nội dung định mức     
Đơn vị tính: 01 lớp
	TT
	Thành phần định mức
	Đơn vị tính
	Trị số định mức
	Loại 

yếu tố

	I
	Định mức lao động 
	
	
	

	I.1
	Lao động trực tiếp
	
	
	

	1
	Giảng viên (hạng II) mã số V.07.01.02 hoặc tương đương
	Công
	11,935
	Cố định

	2
	Kỹ sư (hạng III)  bậc 4/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	39,050
	Cố định

	3
	Kỹ sư (hạng III)  bậc 5/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	5,880
	Cố định

	4
	Kỹ sư (hạng III)  bậc 9/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	0,625
	Cố định

	I.2
	Lao động gián tiếp (tính bằng 15% lao động trực tiếp)
	
	
	

	1
	Giảng viên (hạng II) mã số V.07.01.02 hoặc tương đương
	Công
	1,790
	Cố định

	2
	Kỹ sư (hạng III)  bậc 4/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	5,858
	Cố định

	3
	Kỹ sư (hạng III)  bậc 5/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	0,882
	Cố định

	4
	Kỹ sư (hạng III)  bậc 9/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	0,094
	Cố định

	II
	Định mức máy móc, thiết bị
	
	
	

	1
	Máy tính để bàn (loại thông dụng)
	Ca
	11,155
	Cố định

	2
	Máy in (Laser in đen trắng 2 mặt A4)
	Ca
	0,625
	Cố định

	3
	Máy Photocophy (loại thông dụng)
	Ca
	0,313
	Cố định

	4
	Điều hòa (loại 12.000 BTU)
	Ca
	33,400
	Cố định

	5
	Máy tính xách tay (loại thông dụng)
	Ca
	17,790
	Cố định

	6
	Máy chiếu projector (loại thông dụng)
	Ca
	7,930
	Cố định

	7
	Amply Mier 120W (loại thông dụng)
	Ca
	7,930
	Cố định

	8
	Micro cầm tay không dây UHF (loại thông dụng)
	Ca
	7,930
	Cố định

	9
	Tủ rack 10U đựng thiết bị (loại thông dụng)
	Ca
	7,930
	Cố định

	10
	Camera quan sát (loại thông dụng)
	Ca
	7,930
	Cố định

	11
	Loa hộp 30W (loại thông dụng)
	Ca
	7,930
	Cố định

	12
	Bộ phát micro cài áo không dây (loại thông dụng)
	Ca
	7,930
	Cố định

	13
	Bộ thu không dây UHF
	Ca
	7,930
	Cố định

	III
	Định mức vật tư
	
	
	

	1
	Giấy A4 (Định lượng 800g/m2)
	Gr
	0,625
	Biến đổi

	2
	Mực in (Laser 1500 tờ A4)
	Hộp
	0,315
	Biến đổi

	3
	Bút viết bảng (loại thông dụng)
	Cái
	6,250
	Biến đổi 

	4
	Túi đựng tài liệu (26 x 36 cm)
	Chiếc
	37,500
	Biến đổi

	5
	Sổ ghi chép (loại thông dụng)
	Quyển
	1,250
	Biến đổi

	6
	Bút bi (loại thông dụng)
	Cái
	3,125
	Biến đổi

	7
	Dập ghim (loại thông dụng)
	Cái
	1,250
	Biến đổi 

	8
	Bút nhớ dòng (loại thông dụng)
	Cái
	1,250
	Biến đổi

	9
	Bìa cứng, file đựng (loại thông dụng)
	Cái 
	3,125
	Biến đổi

	10
	Ghim (loại thông dụng)
	hộp
	0,625
	Biến đổi

	11
	Kẹp giấy (loại thông dụng)
	hộp
	0,625
	Biến đổi

	12
	Giấy in chứng nhận
	Cái
	50
	Biến đổi


Phụ lục VIII

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG 

KIẾN THỨC QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

TRONG LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

(Ban hành theo Quyết định số 45/2025/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội)

1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

Định mức kinh tế - kỹ thuật này được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý khoa học và công nghệ của thành phố Hà Nội. 

2. Điều kiện áp dụng

Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng (TCĐLCL) là quá trình trang bị, cập nhật và nâng cao hiểu biết chuyên môn về hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, đo lường và đánh giá chất lượng và kỹ năng quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức và cá nhân hoặc tổ chức liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Định mức kinh tế - kỹ thuật được áp dụng trong điều kiện thời gian tổ chức lớp tối đa là 05 ngày với số lượng học viên tiêu chuẩn là 30 người/lớp. 

Trong trường hợp giảm thời gian tổ chức lớp thì các yếu tố cố định được điều chỉnh giảm tương ứng 10%/buổi.
 Trong trường hợp số lượng học viên thực tế chênh lệch tăng hoặc giảm so với số lượng học viên tiêu chuẩn, định mức tính theo từng lớp học sẽ thay đổi theo số lượng học viên thực tế đối với những yếu tố biến đổi.

Yếu tố cố định là yếu tố không thay đổi trong quá trình thực hiện dịch vụ, không phụ thuộc vào sự thay đổi thời gian tổ chức lớp đào tạo và số lượng học viên. Yếu tố biến đổi là yếu tố thay đổi trong quá trình thực hiện dịch vụ, phụ thuộc vào sự thay đổi thời gian tổ chức lớp đào tạo và số lượng học viên.

3. Thành phần công việc

Dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng được thực hiện dưới hình thức tổ chức lớp, mỗi lớp bao gồm các thành phần công việc chủ yếu sau:


Bước 1: Lập kế hoạch, xây dựng phương án khảo sát

a)  Lập kế hoạch khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng;

b)  Xây dựng phương án khảo sát;

c)  Xây dựng mẫu phiếu điều tra, khảo sát.


Bước 2: Khảo sát thực tế nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, lựa chọn nội dung đào tạo.

a)  Tiến hành khảo sát;

b)  Tổng hợp, xử lý kết quả khảo sát;

c)  Lựa chọn và xác định đối tượng, nội dung đào tạo theo kết quả khảo sát.


Bước 3: Xây dựng kế hoạch tổ chức

a)  Xác định số lượng học viên (dự kiến), thời gian, hình thức và địa điểm tổ chức;

b)  Xây dựng, phân công công việc các cá nhân liên quan.


Bước 4: Công tác thông báo mở lớp

a)  Xây dựng thông báo mở lớp và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b)  Làm thủ tục phát hành thông báo mở lớp.


Bước 5: Công tác mở lớp


a)  Tiếp nhận văn bản đề nghị mở lớp, số học viên đăng ký học của các cơ quan, đơn vị, cá nhân;

b)  Xây dựng dự toán kinh phí tổ chức lớp. Trao đổi, thỏa thuận, ký hợp đồng tổ chức lớp và các hợp đồng khác có liên quan.


Bước 6: Chuẩn bị tổ chức lớp

a)  Xây dựng quyết định mở lớp và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b)  Xây dựng lịch giảng dạy và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
c)  Liên hệ giảng viên, báo cáo viên;

d)  Làm thủ tục phát hành thông báo triệu tập học viên;

e)  Liên hệ, chuẩn bị phòng học;

f)  In, phô tô tài liệu, hướng dẫn học tập cho học viên.


Bước 7: Tổ chức khai giảng

a)  Xây dựng tờ trình, giấy mời khai giảng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b)  Chuẩn bị bài phát biểu khai giảng;

c)  Chuẩn bị cơ sở vật chất;

d)  Đón tiếp học viên, giảng viên.


Bước 8: Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng

d)  Xây dựng kế hoạch, đề cương đào tạo, bồi dưỡng

e)  Thiết kế tài liệu, tư liệu phục vụ đào tạo, bồi dưỡng

f)  Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng theo tài liệu chương trình đào tạo, bồi dưỡng (lý thuyết, thảo luận, ra đề kiểm tra…)


Bước 9: Tổng kết lớp và tổ chức bế giảng

g)  Thẩm tra danh sách học viên đủ điều kiện cấp chứng nhận:


- Xây dựng và trình Quyết định cấp nhận kèm theo danh sách học viên;


- Thực hiện thủ tục tạm ứng phôi chứng nhận.

h)  Làm thủ tục in ấn chứng nhận, rà soát, kiểm tra thông tin của chứng nhận và trình cấp có thẩm quyền ký duyệt

i)  Tổ chức bế giảng:

- Xây dựng tờ trình, giấy mời bế giảng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Chuẩn bị bài phát biểu bế giảng;

- Chuẩn bị cơ sở vật chất;

- Đón tiếp học viên, giảng viên.

j)  Tổ chức đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng:

- Chuẩn bị các mẫu phiếu đánh giá;

- Tổ chức lấy ý kiến giảng viên, học viên, cơ sở thực hiện đào tạo;

- Tổng hợp, xử lý số liệu dựa trên kết quả đánh giá.

k)  Thanh, quyết toán các khoản kinh phí tổ chức lớp

l)  Xây dựng báo cáo tổng kết lớp học


Bước 10: Lưu hồ sơ

c)  Phân loại, lập danh mục hồ sơ lưu;

d)  Lưu trữ hồ sơ.

4. Nội dung định mức     
Đơn vị tính: 01 lớp
	TT
	Thành phần định mức
	Đơn vị tính
	Trị số định mức
	Loại 

yếu tố

	I
	Định mức lao động 
	
	
	

	I.1
	Lao động trực tiếp
	
	
	

	1
	Giảng viên (hạng II) mã số V.07.01.02 hoặc tương đương
	Công
	7,161
	Cố định

	2
	Kỹ sư (hạng III)  bậc 4/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	23,43
	Cố định

	3
	Kỹ sư (hạng III)  bậc 5/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	3,528
	Cố định

	4
	Kỹ sư (hạng III)  bậc 9/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	0,375
	Cố định

	I.2
	Lao động gián tiếp (tính bằng 15% lao động trực tiếp)
	
	
	

	1
	Giảng viên (hạng II) mã số V.07.01.02 hoặc tương đương
	Công
	1,074
	Cố định

	2
	Kỹ sư (hạng III)  bậc 4/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	3,515
	Cố định

	3
	Kỹ sư (hạng III)  bậc 5/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	0,529
	Cố định

	4
	Kỹ sư (hạng III)  bậc 9/9, mã số V.05.02.07 hoặc tương đương
	Công
	0,056
	Cố định

	II
	Định mức máy móc, thiết bị
	
	
	

	1
	Máy tính để bàn (loại thông dụng)
	Ca
	6,693
	Cố định

	2
	Máy in (Laser in đen trắng 2 mặt A4)
	Ca
	0,375
	Cố định

	3
	Máy Photocophy (loại thông dụng)
	Ca
	0,1875
	Cố định

	4
	Điều hòa (loại 12.000 BTU)
	Ca
	20,04
	Cố định

	5
	Máy tính xách tay (loại thông dụng)
	Ca
	10,674
	Cố định

	6
	Máy chiếu projector (loại thông dụng)
	Ca
	4,758
	Cố định

	7
	Amply Mier 120W (loại thông dụng)
	Ca
	4,758
	Cố định

	8
	Micro cầm tay không dây UHF (loại thông dụng)
	Ca
	4,758
	Cố định

	9
	Tủ rack 10U đựng thiết bị (loại thông dụng)
	Ca
	4,758
	Cố định

	10
	Camera quan sát (loại thông dụng)
	Ca
	4,758
	Cố định

	11
	Loa hộp 30W (loại thông dụng)
	Ca
	4,758
	Cố định

	12
	Bộ phát micro cài áo không dây (loại thông dụng)
	Ca
	4,758
	Cố định

	13
	Bộ thu không dây UHF
	Ca
	4,758
	Cố định

	III
	Định mức vật tư
	
	
	

	1
	Giấy A4 (Định lượng 800g/m2)
	Gr
	0,375
	Biến đổi

	2
	Mực in (Laser 1500 tờ A4)
	Hộp
	0,189
	Biến đổi

	3
	Bút viết bảng (loại thông dụng)
	Cái
	3,75
	Biến đổi 

	4
	Túi đựng tài liệu (26 x 36 cm)
	Chiếc
	22,5
	Biến đổi

	5
	Sổ ghi chép (loại thông dụng)
	Quyển
	0,75
	Biến đổi

	6
	Bút bi (loại thông dụng)
	Cái
	1,875
	Biến đổi

	7
	Dập ghim (loại thông dụng)
	Cái
	0,75
	Biến đổi 

	8
	Bút nhớ dòng (loại thông dụng)
	Cái
	0,75
	Biến đổi

	9
	Bìa cứng, file đựng (loại thông dụng)
	Cái 
	1,875
	Biến đổi

	10
	Ghim (loại thông dụng)
	hộp
	0,375
	Biến đổi

	11
	Kẹp giấy (loại thông dụng)
	hộp
	0,375
	Biến đổi

	12
	Giấy in chứng nhận
	Cái
	30
	Biến đổi



VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI XUẤT BẢN

Địa chỉ: 
12 Lê Lai - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: 
024.38253536 - 024.37739442

Fax: 
024.37739443

Email: 
congbao@hanoi.gov.vn
Website: 
www.hanoi.gov.vn[image: image2.wmf]
Thành phố Hà Nội








